广东省建设工程计价依据

广 东 省

绿色建筑计价指引

（征求意见稿）

广东省住房和城乡建设厅

二○二二年×月

（2022年）

《广东省绿色建筑计价指引（2022）》

主要编审单位和人员

主 编 单 位 ：

副 主 编 单 位 ：

协 编 单 位 ：

审

核：

主

副

编：

编：

主

主 要 编 制 人 ：

技 术 专 家 ：

目录

第 1章总 说 明 ...............................................1

1.1 编制指引的目的.........................................1

1.2 编制指引的作用.........................................1

1.3 编制指引的适用范围.....................................1

1.4 绿色建筑造价...........................................2

1.5 绿色建筑增量造价指标与增项清单 ......................... 3

第 2章绿色建筑设计 ...........................................4

2.1 说 明..................................................4

2.2 附加费用标准...........................................4

第 3章建筑与装饰专业 .........................................7

3.1 说 明..................................................7

3.2 工程量计算规则.........................................9

3.3 墙体工程..............................................11

3.4 楼地面工程............................................14

3.5 墙、柱面装饰工程......................................16

3.6 天棚工程..............................................18

第 4章结构专业 ..............................................22

4.1 说 明.................................................22

4.2 工程量计算规则........................................23

4.3 免支模构造柱、圈梁模壳 ................................ 24

4.4 GRF装配式边坡 ........................................25

第 5章暖通空调与给排水专业...................................26

5.1 说 明.................................................26

5.2 工程量计算规则........................................27

5.3 高效冷热源设备........................................29

5.4 能量综合利用..........................................42

5.5 节水卫生器具..........................................51

5.6 节水灌溉..............................................53

5.7 雨水及中水收集处理设备 ................................ 57

1

第 6章电气专业.............................................. 61

6.1 说 明 .................................................61

6.2 工程量计算规则 ........................................61

6.3 LED红外、声光感应吸顶灯、感应灯 .......................62

6.4 非晶合金变压器、成套低压无功自动补偿装置安装...........63

6.5 充电桩 ................................................64

6.6 导光管 ................................................66

6.7 光线调节器、转换器、漫射器 ............................67

第 7章智能化专业............................................ 69

7.1 说 明 ................................................69

7.2 工程量计算规则 ........................................69

7.3 空调节能智能控制 ......................................70

7.4 控制器编程调试 ........................................71

7.5 环境智能化监测 ........................................72

第 8章景观专业.............................................. 73

8.1 说 明 .................................................73

8.2 工程量计算规则 ........................................75

8.3 透水道路（广场）基层 ..................................76

8.4 透水道路（地坪、广场）面层 ............................79

第 9章绿色建筑评价与检测 .................................... 93

9.1 绿色建筑评价收费标准 ..................................93

9.2 绿色建筑工程涉及到的检测项及费用 ......................94

第 10章 运维期费用与经济评价 ............................... 95

10.1 运维期工作内容 .......................................95

10.2 运维期费用 ...........................................95

10.3 绿色建筑增量效益 .....................................98

10.4 全生命周期增量成本与效益的经济评价 ..................102

第 11章 绿色金融的运用.................................... 103

11.1 绿色金融概述 ........................................103

11.2 绿色金融工具 ........................................104

11.3 建设期资金筹措费用 ..................................107

11.4 运营期资金筹措费用 ..................................107

第 12章 绿色建筑增量经济指标（建设投资）与增项清单......... 108

12.1 绿色建筑增量经济指标概述 ............................108

12.2 绿色建筑工程增量成本参考指标 ........................109

2

12.3 绿色建筑增项清单.................................... 119

附件 1 绿色建筑工程涉及检测项目 .............................126

附件 2 广东省绿色建筑工程检测项市场收费一览表................138

3

第1章 总 说 明

1.1 编制指引的目的

为贯彻落实《广东省绿色建筑条例》第十条的规定，加强绿色建筑计价依

据体系建设，根据住建部《关于加快绿色建筑和建筑产业现代化计价依据编制

工作的通知》（建办标函〔2015〕1179号）和《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-

2019),现编制广东省绿色建筑工程计价标准文件《广东省绿色建筑计价指引》

（以下简称本指引），为绿色建筑工程投资提供参考和依据。

1.2 编制指引的作用

本指引在住房和城乡建设部和我省绿色建筑现行标准规范文件的基础上，

规范绿色建筑全寿命期成本效益内容构成，确定计算及分级计价办法，适用于

绿色建筑计价文件编制，通过完善绿色建筑计价文件的编制办法、组成内容、

计算标准，达到完善绿色建筑项目全过程管理，提高投资效益的目的。

1.3 编制指引的适用范围

适用于我省行政区域内国有资金投资或国有资金投资为主的新建、改建、

扩建绿色建筑建设项目绿色建筑建设工程计价文件的编制、审核。非国有资金

投资的建设项目，可参照本指引，开展绿色建筑建设工程计价活动。

绿色建筑是在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供

健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建

筑。本指引所称建设工程包括建筑装饰工程、通用安装工程、市政工程、传统

建筑保护修复工程、南粤古驿道工程、城市轨道交通工程、城市地下综合管廊

工程、园林建筑绿化工程、市政维修与房屋修缮工程、环卫工程等。

绿色施工并不是完全独立于传统施工的施工体系，它是在传统施工的基础

上按安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约(节地、节能、节水、节材)和

环境宜居等方面要求对传统施工体系进行创新和提升，具有一定的要求和标准。

现行已颁布的 2018 年广东省建设工程综合定额，适用于绿色建筑建设工程，

应执行现行定额相应子目，本指引中的综合定额子目仅为补充子目，定额缺项

的可根据具体情况重新组价或换算调整。

1

1.4 绿色建筑造价

绿色建筑造价是指绿色建筑项目的全寿命期造价，在建设期与运维期分别

包括了以下内容。

1.4.1 建设期总投资

建设期包括决策阶段、设计准备阶段和施工阶段，建设期造价为建设项目

总投资，包括建设投资（含建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费以

及预备费）、资金筹集费用和铺底流动资金。

绿色建筑的建设投资包含了在建设期中所发生的各项建设费用，包括绿色

建筑的前期咨询与设计费用、绿色施工与绿色建筑的材料设备采购费用、绿色

建筑验收检测费用、绿色金融的资金筹集费用等。建设阶段是绿色建筑最为重

要的阶段，在本质上影响着绿色建筑的质量，施工阶段所花费的成本也是最高

的，在建筑施工阶段，存在物料的消耗、设备的消耗、人工成本和税费的摊消。

在这个阶段，国家政策、设备价格、物料的价格波动以及绿色金融市场需求等

都影响着绿色建筑的全寿命周期成本。

1.4.2 运维期费用与效益评价

运维期包括维护运营阶段和拆除回收阶段，运维期费用包括运行、改造和

回收处理的费用。

绿色建筑的运行、改造费用即绿色建筑在后期的使用过程中，使用者需要

付出的人力、物力和财力，包括建筑中的设备维护成本、能源消耗成本、管理

成本、财务成本等多方面。一般情况下，绿色建筑的使用周期相对较长，其运

行、改造成本在整个全寿命周期成本中占比较大。

当绿色建筑在使用过程中达到使用年限后，就需要对其废弃的物料进行处

理，这个过程中产生的费用就是绿色建筑的回收处理费用。废弃物料处理手段

不同，对环境以及社会产生的影响不同，所产生的成本也不同。

绿色建筑的效益包括经济效益、环境效益和社会效益，可以通过计算相关

的财务指标对其进行评价。

2

绿色建筑增量成本是指为满足绿色建筑的评价标准，以传统建筑达到强制

性规定和标准的成本为基准成本，为了获得更大的经济效益、环境效益、社会

效益而多付出的成本。绿色建筑增量经济指标，是指在一定时间和条件下，反

映绿色建筑工程项目因建设标准不同所对应的建设投资数值之差。

绿色建筑增量经济指标有两种表现形式，即绿色建筑工程增量成本综合参

考指标和绿色建筑技术增量成本单项参考指标。两种指标分别适用于不同的设

计阶段。

3

1.5 绿色建筑增量造价指标与增项清单

绿色建筑增项清单，是区别于现行国标清单的反映绿色建筑独特技术与措

施的工程量清单。

第2章 绿色建筑设计

2.1 说 明

2.1.1 设计单位应按照《广东省绿色建筑条例》第十一条、第十三条 、

第十四条 、第三十六条、第三十七条规定开展绿色建筑设计相应工作，违反

条例规定的应改正并承担相应经济责任和法律责任。

2.1.2 绿色建筑设计收费在《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕

10号）基础上，增加一星级、二星级、三星级绿色建筑设计附加费用、装配式

建筑专项设计附加费用、 海绵城市专项设计附加费用。

2.2 附加费用标准

2.2.1 一星级、二星级、三星级绿色建筑设计附加费用=设计基准价×附

加调整系数，或=各星级固定费用+（1～1.5）元/平方米×（建筑面积-2万平

方米）。

表 2.2.1 一星级、二星级、三星级绿色建筑设计附加费用

（1）附加调整系数

建筑类型

星级

（2）建筑面积

系数（%）

计算基数

10万元+1元/平方米×（建

筑面积-2万平方米）

一星级

1

设计基准价

新建民用建

筑、工业建

筑绿色建筑

设计

20万元+1.2元/平方米×

（建筑面积-2万平方米）

二星级

三星级

3

5

设计基准价

设计基准价

30万元+1.5元/平方米×

（建筑面积-2万平方米）

注：1.绿色建筑一星级、二星级、三星级等级标准依据住房和城乡建设部《绿色建筑

标识管理办法的通知》（建标规〔2021〕1号）第一章第六条确定。

2.设计基准价为各星级建筑依据《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）计

算的设计费。

3.按附加调整系数和建筑面积计算附加费两种结果取低值。

4

4.已按《表 2.2.2 装配式建筑专项设计附加费用》，《2.2.3 海绵城市专项设计附加费

用》计算了专项附加费的，各星级建筑附加费设计基准价相应除该部分内容。

2.2.2 装配式建筑专项设计附加费用=装配式建筑部分设计基准价×附加

调整系数。

表 2.2.2 装配式建筑专项设计附加费用

附加调整系数（%）

装配式建筑面积（万平方米）

装配式建筑等级评价

住宅、公寓、公共建筑、工业建筑

＜10

≥10且＜20

＞20

A级

（装配率 60%~75%）

AA级

3

2.5

2

4

5

3.5

4.5

3

4

（装配率 76%~90%）

AAA级

（装配率 91%以上）

注：1.装配式设计需满足广东省《装配式建筑评价标准》（DBJ/T 15-163-2019）规定，

装配率的计算根据条文 4.1.2规定，评价等级划分根据条文 5.0.1规定。

2.装 配 式 建 筑 设 计 内 容 含 装 配 方 案 设 计 、 施 工 阶 段 装 配 式 专 项 设 计 、 构 件

深化设计、现场配合服务，设计深度满足相关要求。

3.设计基准价为装配式建筑部分内容依据《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕

10号）计算的设计费。

4.适用于根据装配式建筑专项设计单独计算的设计附加费用。

2.2.3 海绵城市专项设计附加费用=设计基准价×附加调整系数，或=3万

元+0.5元/平方米×（用地面积-2万平方米）。

表 2.2.3 海绵城市专项设计附加费用

（1）附加调整系数

系数名称

（2）用地面积

系数（%）

计算基数

3万元+0.5元/平方米×

（用地面积-5000平方

米）

海绵城市专项

设计

5

设计基准价

5

注：1.海绵城市基本规定、评价标准、评价方式详《海绵城市建设评价标准》。

2.设计基准价为海绵城市内容依据工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）

计算的设计费。

3.按附加调整系数和用地面积计算附加费两种结果取低值。

4.适用于根据海绵城市专项设计单独计算的设计附加费用。

2.2.4 建筑信息模型（BIM）技术应用费用 可参照广东省住房和城乡建

设厅《广东省建筑信息模型建筑模型（BIM）技术应用费用计价参考依据（2019

年修正版）》（粤建科[2019]12号）。

6

第3章 建筑与装饰专业

3.1 说 明

3.1.1 本章节包括墙体工程，楼地面工程，墙、柱面装饰工程和天棚工程

共四节。

3.1.2 墙体工程

1．本节包括蒸压加气混凝土砌块（粘结剂）、轻质墙体。

2．蒸压加气混凝土砌块（粘结剂）是按常用规格编制的，灰缝厚度按薄

浆考虑。设计规格与定额不同时，砌体材料和砌筑（粘结）材料用量应作调整

换算。

3．定额所列砌筑砂浆种类和强度等级，如设计与定额不同时，应作调整。

4．项目不含砌体内水平拉结钢筋，设计有要求时，按《广东省房屋建筑

与装饰工程综合定额（2018）》“混凝土及钢筋混凝土工程”相应项目另行计

算。

5．砌块墙体如需砌嵌标准砖的，按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定

额（2018）》“砌筑工程”相应项目另行计算。

6．砌筑圆弧形墙，按相应墙体项目乘以系数 1.10。

7．墙体如有门窗者，扣除门窗洞口面积。门窗按《广东省房屋建筑与装

饰工程综合定额（2018）》“门窗工程”相应项目另行计算。

8．轻质墙体所用的型钢板卡，如设计不同时，可以调整，其他不变。

3.1.3 楼地面工程

1．本节包括隔音减震垫、锁扣木地板。

3.1.4 墙、柱面装饰工程

1．本节包括硅藻泥墙面面层、背栓干挂复合石材。

2．圆柱、圆弧墙、锯齿型等不规则墙面背栓干挂复合石材，按相应项目

人工费乘以系数 1.15。

3．背栓干挂复合石材的不锈钢挂件损耗率按 3％考虑。设计用量与定额

不同时，可以调整。

3.1.5 天棚工程

7

1．本节包括反支撑体系吊顶天棚、蜂窝铝板吊顶、树脂板吊顶、GRG 吊

2．本节除了部分项目将龙骨、基层、面层合并列项外，其余均按天棚龙

顶。

骨、基层和面层分别列项编制。

8

3.2 工程量计算规则

3.2.1 墙体工程

1．砌体工程量，按设计图示尺寸以“m³”计算。扣除门窗洞口、过人洞、

空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁 、过梁及凹进墙内的壁龛、

管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、砖旋、砖过梁、檩头、

垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢

管及单个面积 0.3m 以内的孔洞所占体积。

2

（1）墙体厚度：应按设计厚度计算。

（2）墙体长度：应按净长计算。

（3）墙体高度：

1）外墙：斜（坡）屋面无檐口天棚者算至屋面板底，有钢筋混凝土楼板

隔层者算至板顶，平屋面算至钢筋混凝土板底或梁底。

2）内墙：有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底，有框架梁时算至梁底。

2．实心复合墙板工程量，按设计图示框外围尺寸以“m

0.3 m 以上的孔洞所占面积。

2

”计算。扣除单个

2

3.2.2 楼地面工程

1．隔音减震垫的工程量，按下列规定计算：

按设计图示净面积以“m

面积。

2．锁扣木地板的工程量按下列规定计算：

锁扣木地板按设计图示尺寸以“m”计算。扣除凸出地面构筑物、设备 基

础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙、点缀和 0.3 m 以内的柱、垛、

2

”计算。不扣除柱、垛、附墙烟囱及孔洞等所占

2

2

附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分另计面积。

3.2.3 墙、柱面装饰工程

1．硅藻泥墙面工程量，按设计图示尺寸以“m

2

”计算。

”计算。

2．背栓干挂复合石材工程量，按设计图示尺寸以“m

3.2.4 天棚工程

2

1．反支撑体系按设计图示尺寸以“t”计算。

9

2．天棚面层工程量，按设计图示水平投影面积以“m”计算。不扣除间壁

2

墙、检查洞、 附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，但应扣除单个 0.3 m 以上的

2

孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占面积。

10

3.3 墙体工程

3.3.1砌块墙体

工作内容：

运、搅拌、铺粘结剂或调、运、铺砂浆，运、部分切割、留洞、安装砌块，

安放木砖、垫块、木棍卡固、刚性材料嵌缝。

计量单位：10m

3

定额编号

子目名称

基价(元)

3-3-1

3-3-2

3-3-3

蒸压加气混凝土砌块外墙(粘结剂)

墙体厚度

20cm

25cm

30cm

5046.60

1650.08

3146.70

-

4607.78

4511.41

1548.00

2729.04

-

人工费(元)

1608.48

2755.78

-

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

中

分

249.82

243.52

234.37

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010

04150001

04150010

04150020

04150030

14410631

80010650

80010680

人工费

-

1650.08

1608.48

1548.00

蒸压加气混凝土砌块

600×100×200

千块

千块

千块

千块

kg

2700.00

5594.64

7569.80

11086.00

1.10

-

-

-

-

蒸压加气混凝土砌块

600×200×200

0.409

-

-

材

料

蒸压加气混凝土砌块

0.263

-

-

600×250×250

蒸压加气混凝土砌块

-

0.183

580.617

0.100

0.080

600×300×300

砌块砌筑粘结剂

721.513

0.100

0.080

639.297

0.100

0.080

预拌水泥砂浆 1:3

预拌水泥砂浆 M7.5

m

m

m

3

3

3

303.00

290.00

34110010

99450760

水

4.58

1.00

0.200

10.41

0.200

7.28

0.200

7.21

其他材料费

元

11

工作内容： 运、搅拌、铺粘结剂或调、运、铺砂浆，运、部分切割、留洞、

安装砌块，安放木砖、垫块、木棍卡固、刚性材料嵌缝。

计量单位：10m

3

定额编号

子目名称

基价(元)

3-3-4

3-3-5

3-3-6

蒸压加气混凝土砌块内墙(粘结剂)

墙体厚度

10cm

20cm

4960.78

1575.54

3146.70

-

25cm

5089.70

1727.93

3100.16

-

4545.02

1553.97

2755.78

-

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

261.61

238.54

235.27

单价

分类

编码

名称

单位

元

消

耗

量

(元)

人工

00010010 人工费

-

1727.93

0.830

-

1575.54

1553.97

蒸压加气混凝土砌块

600×100×200

04150001

04150010

04150020

04150030

千块

千块

千块

千块

kg

2700.00

5594.64

7569.80

11086.00

1.10

-

-

蒸压加气混凝土砌块

0.409

-

600×200×200

蒸压加气混凝土砌块

600×250×250

材料

-

-

0.263

蒸压加气混凝土砌块

600×300×300

-

-

-

14410631 砌块砌筑粘结剂

80010650 预拌水泥砂浆 1:3

80010680 预拌水泥砂浆 M7.5

716.894

0.100

0.080

0.200

16.16

721.513

0.100

0.080

0.200

10.41

639.297

0.100

0.080

0.200

7.28

m

m

m

3

3

3

303.00

290.00

4.58

34110010

水

99450760 其他材料费

元

1.00

12

3.3.2 轻质墙体

工作内容：

清理现场、定位弹线、切割,预埋铁件、安装实心复合墙板、灌缝、开门

窗洞口全部操作过程。

计量单位：10m

2

定额编号

子目名称

基价(元)

3-3-7

3-3-8

实心复合墙板

厚 100mm

1258.81

192.50

1037.17

-

厚 125mm

1391.55

199.10

1162.31

-

人工费(元)

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

中

分

29.14

30.14

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010

01000004

01010123

02310070

14410686

33410231

33410232

99450760

人工费

-

192.50

16.480

1.970

4.284

0.017

10.200

-

199.10

18.540

3.940

4.284

0.020

-

型钢板卡

kg

kg

3.25

3.74

螺纹钢筋 φ10以

内

玻璃纤维网格布

聚合物粘结砂浆

m

m

m

m

2

3

2

2

3.43

材

料

2304.00

90.00

100.00

1.00

实心复合墙板

100

实心复合墙板

10.200

6.55

125

其他材料费

元

4.38

13

3.4 楼地面工程

3.4.1 隔声楼板

工作内容： 清理基层、定位、裁切、拼接、铺设、贴缝、粘贴收口。

计量单位：100m

2

定额编号

子目名称

3-4-1

隔音减震垫铺设

2813.93

1175.72

1429.75

-

基价(元)

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

208.46

分

类

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

(元)

人工 00010010 人工费

-

1175.72

14410410 氯丁橡胶粘接剂

kg

14.02

7.290

14430215 塑料粘胶带

卷

4.72

3.260

材料

隔音减震垫 δ

3(聚安酯)

20330041

m

2

11.80

110.000

99450760 其他材料费

元

1.00

14.16

14

3.4.2 新型楼地面

工作内容：

清理基层、铺设面层、清理净面。

计量单位：100m

2

定额编号

子目名称

基价(元)

3-4-2

3-4-3

干底胶粘锁扣地板

2.5mm

免胶水锁扣地板

2.5mm

17808.53

2675.73

14648.77

8.17

15979.28

2293.36

13269.69

8.17

人工费(元)

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

中

分

475.86

408.06

单价

编码

名称

单位

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010

07130051

14410071

99450760

990706010

人工费

元

-

2675.73

105.000

70.000

244.87

0.290

2293.36

105.000

-

2.5mm锁扣木地板

(成品)

m

2

126.00

16.77

1.00

材

料

CX404胶

kg

其他材料费

元

39.69

机

具

木工圆锯机

台班

28.17

0.290

直径 500(mm)

15

3.5 墙、柱面装饰工程

3.5.1 新型墙体

工作内容：

清理基层、刷封底、贴保护膜、喷涂面层、压平收光。

计量单位：100m

2

定额编号

子目名称

基价(元)

3-5-1

3-5-2

硅藻泥墙面(无图案不分色)

喷涂两遍成活

毛面

光面

5660.22

1344.86

4068.36

33.38

6177.95

1793.11

4068.36

33.38

人工费(元)

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

中

分

213.62

283.10

单价

(元)

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

人

工

00010010

02090090

04090241

13030340

99450760

991003010

人工费

-

1344.86

18.000

136.000

30.000

60.12

1793.11

18.000

136.000

30.000

60.12

塑料薄膜

m

2

0.26

26.46

13.50

1.00

硅藻泥

kg

kg

材

料

抗碱底涂料

其他材料费

元

电动空气压缩机

排气量

机

具

台班

33.38

1.000

1.000

0.3(m /min)

3

16

3.5.2 复合板墙面

工作内容：

清理基层、清洗石材、挂石材、刷胶、清理净面。

计量单位：100m

2

定额编号

子目名称

基价(元)

3-5-3

3-5-4

背栓干挂复合石材(钢骨架上)

墙面

50159.00

9984.80

38626.56

-

独立梁柱面

50292.55

10843.49

37768.32

-

人工费(元)

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

中

分

1547.64

1680.74

编码

名称

单位

元

单价(元)

消

耗

量

类

人工 00010010

人工费

-

9984.80

63.750

10843.49

53.614

不锈钢六角螺栓

M6×30

03011210

03011235

十套

十套

个

4.00

11.59

2.50

不锈钢六角螺栓

63.750

53.614

M8×30

03044062

不锈钢石材背栓

不锈钢型材转接件

不锈钢石材挂件

复合石材饰面板

云石胶

637.500

173.000

637.500

102.000

19.600

536.138

145.493

536.138

106.000

13.073

03044063

kg

23.50

6.50

材料 03213192

08000006

套

m

2

250.00

20.00

14.00

1.00

14410201

kg

kg

元

14410430

密封胶

103.000

495.70

103.000

484.69

99450760

其他材料费

注： 背栓干挂复合石材(钢骨架上)子目未包括钢骨架制安。

17

3.6 天棚工程

3.6.1 反支撑体系

工作内容：

放线、卸料、检验、划线、构件现场加工、拼装、加固、翻身就位、绑扎

吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理。

计量单位：t

定额编号

3-6-1

子目名称

反支撑体系

5371.63

1445.40

3687.12

18.50

基价(元)

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

中

分

220.61

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010

人工费

-

1445.40

01000010

03135274

14390070

14390105

99450760

型钢 综合

t

3365.23

8.49

1.060

1.119

5.538

3.046

54.49

电焊条 E4303 φ

kg

2.5mm

材

料

氧气

m

m

3

5.16

乙炔气

3

9.00

其他材料费

元

1.00

990514020

990901015

移动式升降平台

台班

125.10

94.70

0.110

0.050

机

具

交流弧焊机

容量 30(kV·A)

台班

18

3.6.2 复合板吊顶

工作内容：

定位、安装天棚面层及配套小龙骨。

计量单位：100 m

2

定额编号

子目名称

基价(元)

3-6-2

蜂窝铝板吊顶

48220.47

1385.21

46626.51

-

人工费(元)

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

中

分

208.75

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010 人工费

-

1385.21

01000010 型钢 综合

t

3365.23

1.500

03013001 膨胀螺栓 综合

十套

2.63

16.000

110.000

105.000

46.58

材

料

09050151 蜂窝铝板 20mm

m

2

360.00

18.00

1.00

蜂窝铝板 配套小龙

骨

09050152

m

2

99450760 其他材料费

元

19

工作内容：

定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装

附件、定位、安装天棚面层。

计量单位：100m

2

定额编号

3-6-3

子目名称

树脂板吊顶

43004.41

4274.87

38085.32

-

基价(元)

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

中

分

644.22

单价

(元)

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

人

工

00010010

人工费

-

4274.87

03010430

03013001

03019031

03033082

六角螺栓 综合

膨胀螺栓 综合

射钉

kg

十套

十个

件

5.58

2.63

0.06

0.80

2.400

12.600

14.800

280.000

弹簧件

03213001

05030160

铁件 综合

杉木板

kg

4.84

175.800

0.100

材

料

m

3

1686.41

05250040

09090041

硬木插片 1#

十块

4.70

56.000

树脂板

m

m

2

320.00

105.000

暗架式烤漆龙骨

上人型 600mm×

600mm以上(跌级)

10010041

2

21.00

105.000

35090001

99450760

钢吊杆 φ40 45#

kg

3.44

1.00

66.800

496.40

其他材料费

元

20

工作内容：

GRG饰板安装、缝口磨边填胶。

计量单位：100m

3-6-4

2

定额编号

子目名称

干挂 GRG吊顶

91918.76

10933.33

78271.09

926.99

基价(元)

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

中

分

1787.35

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010

03078151

09250100

13350230

99450760

人工费

-

10933.33

472.000

102.000

6.100

不锈钢角挂件 4件

GRG饰板 20mm

密封胶

套

2.45

755.24

12.02

1.00

m

2

材

料

升

其他材料费

元

6.89

机

具

990514020 移动式升降平台

台班

125.10

7.410

21

第4章 结构专业

4.1 说 明

4.1.1 本章节包括免支模构造柱、圈梁模壳、GRF装配式边坡、承插型盘

扣式脚手架和模板支架四项，其它常用的装配式混凝土结构、建筑构件及部品

工程、金属结构工程参照《广东省房屋建筑与装饰工程定额（2018）》相应定

额子目执行。

4.1.2 免支模构造柱、圈梁模壳已考虑模壳的损耗量，模壳规格不同时可

以换算，构造柱、圈梁的混凝土浇捣及钢筋制安按《广东省房屋建筑与装饰工

程定额（2018）》相应定额子目执行。

4.1.3 GRF装配式边坡面层定额损耗率按 7.5%考虑，设计不同时可相应调

整定额含量，其余不变。

4.1.4 承插型盘扣式脚手架，执行《广东省房屋建筑与装饰工程定额

（2018）》相应脚手架定额子目，其定额子目中的钢管、扣件、底座材料费分

别乘以下系数，人工、机械费不变。

1. 综合脚手架，系数 1.90。

2. 其余脚手架，系数 1.30。

4.1.5 承插型盘扣式模板支架，执行《广东省房屋建筑与装饰工程定额

（2018）》相应定额子目，钢支撑材料费乘以系数 4.00，其余不变。

22

4.2 工程量计算规则

4.2.1 免支模构造柱、圈梁的模壳工程量按混凝土与模壳接触面积以“m2”

计算。计算相应构件混凝土工程量时，需扣除模壳所占的体积，扣除体积按“模

壳体积=混凝土与模壳接触面积×模壳厚度”。

4.2.2 GRF装配式边坡的工程量按设计图示尺寸以“m”计算。

2

23

4.3 免支模构造柱、圈梁模壳

工作内容：

运料、淋模壳、砂浆运输、砌筑模壳、留洞。

计量单位：100m

2

定额编号

子目名称

基价(元)

4-3-1

4-3-2

免支模构造柱模壳

20857.24

3319.42

17035.26

-

免支模圈梁模壳

24194.70

1509.54

22456.62

-

人工费(元)

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

中

分

502.56

228.54

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010

80050490

34110010

35010110

35010120

99450760

人工费

-

3319.42

(0.084)

1.470

851.000

-

1509.54

(0.153)

1.470

-

预拌水泥石灰砂

浆 M5.0

m

3

-

水

m

3

4.58

20.00

58.00

1.00

免支模构造柱模

壳 U型 200×200

×200×25mm

材

料

个

个

元

免支模圈梁模壳

U型 200×120×

600×25mm

387.000

其他材料费

8.53

3.89

24

4.4 GRF装配式边坡

工作内容：

1.坡面修整;人工修坡，保证坡面平整无杂物，无松散土块；

2.绿色装配式面层施工;人工滚铺，布面平整。

计量单位：100 m

2

定额编号

子目名称

4-4-1

GRF装配式边坡

10588.64

280.00

基价(元)

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

10259.98

-

中

分

48.66

编码

名称

单位

元

单价(元)

消

耗

量

类

人

工

00010010

01050061

03010090

人工费

-

280.00

钢丝绳 φ8

m

t

2.10

121.200

土钉 φ16

3547.15

0.083

03214116

35020065

36000010

99450760

紧固件

套

个

1.90

4.98

35.000

35.000

107.500

10.25

材

料

连接件 PD25

GRF01装配式面层

其他材料费

m

2

88.00

1.00

元

25

第5章 暖通空调与给排水专业

5.1 说 明

5.1.1 本章节包括高效冷热源设备、能量综合利用、节水卫生器具、节水

灌溉、雨水及中水收集处理设备五节。

5.1.2 高效冷热源设备。

1.再热型变风量末端装置按相应变风量末端装置的定额项目人工消耗量

乘以系数 1.10。

2.变风量空调风系统调试按系统人工费的 9%计取,其中人工费占 35%。包

括漏风量测试、漏光法测试费、风系统平衡调试费。

3.一体化预制辐射供暖(冷)板安装不包括龙骨安装。

5.1.3 能量综合利用。

1.能量回收新风换气机安装分为吊顶式、落地式、墙上式、分段组装式四

种安装方式。

2.蓄冷设备安装包括双工况制冷机组、整体蓄冰槽(罐)安装、乙二醇泵、

整体蓄冰盘管等安装。

5.1.4 节水卫生器具

节水卫生器具安装包括了带感应开关的洗脸盆及带恒温控制和温度显示

功能的冷热水混合沐浴器安装。

5.1.5 节水灌溉

节水灌溉包括快速取水阀、成品阀门箱、控制器、喷灌用电磁阀安装。

5.1.6 雨水及中水收集处理设备

1.雨水及中水收集处理设备包括塑料模块雨水及中水收集设备、塑料模块

蓄水水箱、雨水中水处理及控制设备安装。

2.带截污过滤装置的塑料雨水井安装定额，适用于带截污沉淀装置、带弃

流装置等含类似装置的塑料雨水井安装。

26

5.2 工程量计算规则

5.2.1 高效冷热源设备。

1.电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组按设计图示数量以“台”计

算，按安装方式、设备重量选用定额项目。其中设备重量按同一底座上的主机、

电动机、附属设备及底座的总重量计算。

2.变风量空气处理机组（落地式）按设计图示数量，以“台”计算。

3.辐射供暖供冷装置中的一体化预制辐射供暖（冷）板按设计图示尺寸，

以“m

2

”计算；毛细管席、预制沟槽保温板等安装按设计图示尺寸，以“m”

2

计算；分户计量装置安装按设计图示数量，以“套”计算。

4.热媒集配装置安装区分带箱、不带箱，按分支管环路数以“组”计算。

5.2.2 能量综合利用。

1.能量回收新风换气机按设计图示数量以“台”计算。分段组装式能量回

收新风换气机按设计图示重量,以“kg”计算。

2.双工况制冷机组安装按设计图示数量，以“台”计算。

3.整体式蓄冰设备(槽、罐)安装按设计图示数量以“台”计算。

4.乙二醇泵按设计图示数量，以“台”计算。

5.整装式蓄冰盘管按设备重量，以“组”计算。

5.2.3 节水卫生器具

1.带感应开关的洗脸盆按设计图示数量，以“组”计算。

2.带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合沐浴器按设计图示数量，以

“套”计算。

5.2.4 节水灌溉

1.快速取水阀根据图示数量，以“个”计算。

2.成品阀门箱按半径根据图示数量，以“个”计算。

3.模块控制器根据图示数量，以“台”计算。

4.喷灌用电磁阀根据不同规格，以“个”计算。

5.2.5 雨水、中水收集处理系统

1.塑料模块水箱防渗透膜包覆按照塑料模块水箱外表面积，以“m

2

”计算。

27

2.塑料模块蓄水水箱安装按设计图示数量，以“台”计算。

3.一体式雨水中水处理设备按设计图示数量，以“台”计算；

4.雨水处理控制柜按设计图示数量，以“台”计算；

5.带截污过滤装置的塑料雨水井按设计图示数量，以“座”计算。

28

5.3 高效冷热源设备

5.3.1 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组

工作内容： 开箱检查设备及附件、吊装、就位、安装、找平、找正、固定、垫铁焊

接、单机试运转。

计量单位：台

定额编号

子目名称

基价(元)

5-3-1

5-3-2

5-3-3

5-3-4

电机驱动的蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组

设备重量(t)

≤O.5

1249.85

919.27

8.75

≤1

≤2

≤3

1775.52

1327.70

12.77

2638.75

1981.54

17.43

3423.35

2555.08

18.37

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

52.47

52.47

70.86

110.89

739.01

269.36

382.58

568.92

分

类

单

位

单价

编码

名称

消

耗

量

(元)

人工

00010010

人工费

元

台

kg

kg

-

-

919.27

[1.000]

0.300

1327.70

1981.54

2555.08

[1.000]

0.300

50050090

01030055

14030030

14070050

冷水(热泵)机组

[1.000]

0.300

1.000

0.300

[1.000]

0.300

1.500

0.500

镀锌低碳钢丝

5.38

4.29

6.96

φ2.5～4.0

煤油

0.500

1.500

机油 综合

kg

kg

0.150

0.500

材料

14090030

14390070

黄甘油

氧气

6.46

5.16

0.100

0.300

0.200

0.300

0.250

0.360

0.300

0.420

m

3

14390100

99450760

990304004

990901010

乙炔气

kg

元

13.30

1.00

0.100

0.42

0.100

0.61

0.120

0.83

0.140

0.87

其他材料费

汽车式起重机

提升质量 8(t)

台班

台班

919.66

64.83

0.050

0.100

0.050

0.100

0.070

0.100

0.110

0.150

机具

交流弧焊机

容量 21(kV·A)

29

工作内容：

开箱检查设备及附件、吊装、就位、安装、找平、找正、固定、垫铁焊

接、单机试运转。

计量单位：台

定额编号

5-3-5

5-3-6

5-3-7

5-3-8

电机驱动的蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组

设备重量(t)

子目名称

≤ 5

≤ 8

≤ 10

9637.10

6676.89

54.59

≤ 15

12073.96

8342.51

68.68

基价(元)

5449.41

4057.79

38.82

8359.89

5912.83

48.69

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

178.50

1174.30

594.53

1803.84

825.86

2079.76

1057.18

2605.59

单价

(元)

分类

编码

名称

单位

元

消

耗

量

人工

00010010 人工费

-

-

4057.79

[1.000]

0.300

4.000

0.200

2.000

0.700

0.350

0.600

0.200

1.85

5912.83

6676.89

8342.51

[1.000]

0.300

8.000

0.300

3.000

1.200

0.600

1.200

0.400

3.27

50050090 冷水(热泵)机组

台

kg

kg

kg

kg

kg

kg

[1.000]

0.300

6.000

0.300

2.000

0.800

0.400

0.750

0.250

2.32

[1.000]

0.300

6.000

0.300

2.500

1.000

0.500

0.900

0.300

2.60

镀锌低碳钢丝

φ2.5～4.0

01030055

5.38

3.18

01290155 钢板 4.5～10

低碳钢焊条 结 422

综合

03135011

5.83

14030030 煤油

4.29

材料

14070050 机油 综合

14090030 黄甘油

14390070 氧气

6.96

6.46

m

3

5.16

14390100 乙炔气

kg

元

13.30

1.00

99450760 其他材料费

汽车式起重机

提升质量 8(t)

990304004

台班

919.66

0.180

-

-

-

-

汽车式起重机

机具 990304016

台班 1156.64

0.500

0.250

0.700

0.250

0.900

0.250

提升质量 16(t)

交流弧焊机

容量 21(kV·A)

990901010

台班

64.83

0.200

30

5.3.2 VAV变风量空调机安装

工作内容：

开箱检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、固定、外表

污物清理，单机试运转。

计量单位：台

定额编号

子目名称

基价(元)

5-3-9

5-3-10 5-3-11

变风量空气处理机组(落地式)

5-3-12

风量(m

≤ 10000

3

/h)

≤ 4000

736.11

402.05

4.25

≤ 20000

2127.97

1254.66

14.79

≤ 30000

4054.04

2703.36

24.14

1196.42

732.93

8.26

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

170.97

158.84

197.35

257.88

399.88

458.64

451.90

874.64

单价

(元)

分类

编码

名称

单位

元

消

耗

量

人工

00010010 人工费

-

-

402.05

732.93

1254.66

2703.36

50050100 空气处理机组

02270001 棉纱

台

kg

[1.000]

0.210

0.420

0.04

[1.000]

0.410

0.810

0.08

[1.000]

0.730

1.460

0.15

[1.000]

1.190

2.390

0.24

11.47

4.29

材料

14030030 煤油

kg

99450760 其他材料费

元

1.00

汽车式起重机

提升质量 8(t)

990304004

990401020

台班

台班

台班

台班

919.66

530.56

269.14

281.46

0.073

0.146

0.098

-

0.073

0.146

0.196

-

0.209

0.292

0.196

-

0.251

0.292

0.183

0.060

载货汽车 装载质

量 5(t)

机具

电动单筒快速卷

990501020 扬机 牵引力

10(kN)

电动单筒慢速卷

990503020 扬机 牵引力

30(kN)

31

工作内容：

开箱检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、固定、外

表污物清理，单机试运转。

计量单位：台

定额编号

5-3-13

5-3-14 5-3-15

变风量空气处理机组(落地式)

5-3-16

子目名称

风量(m

≤ 60000

3

/h)

≤ 40000

5563.85

3816.89

32.40

≤ 80000

12537.09

9037.60

85.25

≤ 100000

15713.73

11462.00

104.54

基价(元)

9173.44

6454.47

48.96

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

514.03

689.66

1980.35

711.73

2702.51

759.41

1200.53

3387.78

单价

(元)

分类

人工

编码

名称

单位

元

消

耗

量

00010010 人工费

-

-

3816.89

[1.000]

1.600

3.200

0.32

6454.47

9037.60

11462.00

[1.000]

5.160

10.330

1.04

50050100 空气处理机组

02270001 棉纱

台

kg

[1.000]

2.420

4.830

0.48

[1.000]

4.210

8.420

0.84

11.47

4.29

材料

14030030 煤油

kg

99450760 其他材料费

元

1.00

汽车式起重机

提升质量 8(t)

990304004

990401020

台班

台班

台班

台班

台班

919.66

530.56

269.14

281.46

288.48

0.304

0.292

0.170

0.120

-

0.392

0.375

0.170

0.300

-

0.416

0.375

0.170

0.300

-

0.451

0.375

0.157

0.060

0.300

载货汽车 装载

质量 5(t)

电动单筒快速卷

机具 990501020 扬机 牵引力

10(kN)

电动单筒慢速卷

990503020 扬机 牵引力

30(kN)

电动单筒慢速卷

990503030 扬机 牵引力

50(kN)

32

5.3.3 辐射供暖供冷装置

5.3.3.1 一体化预制辐射供暖(冷)板

工作内容： 基层清理、找平、就位安装、固定连接、试验。

计量单位：m

2

定额编号

子目名称

基价(元)

5-3-17

5-3-18

5-3-19

一体化预制辐射供暖(冷)板

地面安装

26.76

14.08

8.65

墙面安装

28.45

15.40

8.65

顶棚安装

43.90

27.50

8.65

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

0.10

0.10

0.10

3.93

4.30

7.65

单价

分类

编码

名称

单位

元

消

耗

量

(元)

人工

00010010

人工费

-

-

14.08

15.40

27.50

一体化预制辐

射供暖(冷)板

52130050

03070001

15000070

m

2

[1.010]

[1.010]

[1.010]

辐射供暖供冷

专用接头

个

2.80

2.500

2.500

2.500

材料

橡塑保温管

DN15

m

3.50

0.400

0.400

0.400

99450760

其他材料费

元

1.00

0.25

0.25

0.25

试压泵 压力

3(MPa)

机具

990813010

台班

19.07

0.005

0.005

0.005

33

5.3.3.2 毛细管席

工作内容： 施工准备、开箱检查、挂装就位、集管熔接、黏结固定、冲洗试压。

计量单位：10m

2

定额编号

子目名称

5-3-20

毛细管席

335.93

182.27

33.45

基价(元)

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

54.56

65.65

单

位

单价

分类

编码

名称

消

耗

量

(元)

人工

00010010

人工费

元

-

-

182.27

18310630

14410580

18251130

24110140

毛细管席

m

2

[10.100]

2.500

万能胶 1kg/瓶

毛细管专用管卡

kg

个

块

11.97

0.05

50.000

0.002

材料

弹簧压力表 Y-100

0～1.6MPa

20.00

24590010

99450760

压力表弯管 DN15

个

元

5.56

1.00

0.002

0.97

其他材料费

试压泵 压力

2.5(MPa)

990813005

990920030

台班

台班

15.81

0.005

0.443

机具

热板焊机

122.98

34

5.3.3.3 预制沟槽保温板

工作内容：

基层清理、找平、就位安装、固定。

计量单位：10m

2

定额编号

子目名称

基价(元)

5-3-21

5-3-22

预制沟槽保温板

地面安装

41.58

31.68

1.12

墙面安装

45.52

34.76

1.12

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

-

-

8.78

9.64

单价

分类

编码

名称

单位

消

耗

量

(元)

人工

00010010 人工费

元

-

31.68

34.76

15000080 预制沟槽保温板

m

2

-

[10.300]

[10.300]

材料

99450760 其他材料费

元

1.00

1.12

1.12

35

5.3.3.4 分户计量装置

工作内容：

切管、套丝，制垫、加垫，成套热量表、阀门安装，紧螺栓，接地、配合

调试、水压试验。

计量单位：套

定额编号

子目名称

基价(元)

5-3-23

5-3-24

5-3-25

5-3-26

5-3-27

整体式电磁热量表(螺纹法兰连接)

公称直径(mm)

≤ 15

79.71

50.05

11.86

3.08

≤ 20

88.70

54.01

14.88

3.79

≤ 25

95.31

54.45

18.20

5.93

≤ 32

136.12

80.85

23.32

7.47

≤ 40

166.24

99.22

28.06

8.97

人工费(元)

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

中

分

14.72

16.02

16.73

24.48

29.99

单价

(元)

编码

名称

单位

消

耗

量

类

人工 00010010 人工费

20010001 碳钢螺纹法兰

24030080 温度仪表

元

片

个

-

50.05

54.01

54.45

80.85

99.22

- [2.000] [2.000] [2.000] [2.000]

- [2.020] [2.020] [2.020] [2.020]

[2.000]

[2.020]

整体式电磁热量表

螺纹法兰连接

55490400

套

- [1.000] [1.000] [1.000] [1.000]

[1.000]

01290003 钢板 综合

kg

kg

3.44

0.064

0.008

0.077

0.010

0.093

0.012

0.128

0.015

0.148

0.018

石棉橡胶板 低压

0.8～6

02010155

02130075

7.19

聚四氟乙烯生料带

宽 20

m

2.10

5.58

14.92

10.69

0.43

6.96

5.16

13.30

5.39

3.09

6.01

3.391

0.099

0.021

0.115

0.379

0.033

0.111

0.037

0.009

0.018

0.018

4.522

0.108

0.025

0.139

0.384

0.043

0.120

0.040

0.009

0.018

0.018

5.652

0.108

0.057

0.158

0.396

0.052

0.126

0.042

0.009

0.018

0.018

7.235

0.216

0.072

0.208

0.418

0.067

0.135

0.045

0.009

0.018

0.018

9.043

0.225

0.084

0.237

0.446

0.084

0.144

0.048

0.009

0.018

0.018

03010430 六角螺栓 综合

kg

片

kg

条

kg

03131031 砂轮片 φ200

电焊条 结 422 综

03135273

合

03139281 钢锯条

14070050 机油 综合

14390070 氧气

材料

m

3

14390100 乙炔气

kg

m

热轧无缝钢管 D22

×2

17070080

17250270 塑料软管 D25

m

19010220 螺纹截止阀 DN15

弹簧压力表 Y-100

个

24110140

块

个

20.00

0.018

0.018

0.018

0.018

0.018

0～1.6MPa

24590010 压力表弯管 DN15

34110010

99450760 其他材料费

5.56

4.58

1.00

0.018

0.001

0.23

0.018

0.001

0.29

0.018

0.001

0.36

0.018

0.001

0.46

0.018

0.001

0.55

水

m

3

元

36

管子切断套丝机

管径 159(mm)内

990748010

台班

39.52

0.031

0.041

0.082

0.105

0.130

砂轮切割机

砂轮直径 350(mm)

990772020

990813010

990901010

台班

台班

台班

29.55

19.07

64.83

0.005

0.018

0.021

0.007

0.018

0.025

0.018

0.018

0.028

0.024

0.018

0.035

0.026

0.018

0.042

机具

试压泵 压力

3(MPa)

交流弧焊机

容量 21(kV·A)

37

工作内容： 切管、套丝，制垫、加垫，成套热量表、阀门安装，紧螺栓，接地、配合

调试、水压试验。

计量单位：套

定额编号

5-3-28

5-3-29

5-3-30

5-3-31

整体式电磁热量表(法兰连接)

入口管道公称直径(mm)

子目名称

≤ 50

224.60

149.27

24.93

7.06

≤ 65

269.18

177.76

29.66

9.77

≤ 80

319.03

209.88

37.52

10.53

61.10

≤ 100

383.26

249.81

48.38

12.39

72.68

基价(元)

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

中

43.34

51.99

分

类

人

工

单价

(元)

编码

名称

单位

消

耗

量

00010010 人工费

元

副

-

-

-

149.27

[1.000]

[1.000]

0.640

0.022

0.800

0.412

-

177.76

[1.000]

[1.000]

0.810

0.028

0.832

0.412

-

209.88

[1.000]

[1.000]

0.950

0.036

0.864

0.824

-

249.81

[1.000]

[1.000]

1.372

0.046

0.928

-

20010030 碳钢平焊法兰

整体式电磁热量表

法兰连接

55490410

套

01290173 钢板 12～20

石棉橡胶板 低压

0.8～6

kg

3.23

7.19

5.58

5.94

8.66

4.27

8.55

5.96

0.43

6.96

5.16

13.30

5.39

3.09

6.01

0.50

20.00

5.56

1.00

02010155

kg

03010430 六角螺栓 综合

六角螺栓 M16×

65～80

kg

03010680

10套

10套

片

六角螺栓 M16×

85～140

03010890

0.824

0.993

0.341

1.986

0.715

0.143

0.312

0.121

0.038

0.076

0.076

2.000

0.076

0.076

2.000

03131061 尼龙砂轮片 φ100

0.559

0.248

0.358

0.715

0.120

0.168

0.054

0.032

0.064

0.064

2.000

0.064

0.064

2.000

0.772

0.252

0.767

0.715

0.126

0.196

0.065

0.032

0.064

0.064

2.000

0.064

0.064

2.000

0.858

0.282

1.345

0.715

0.131

0.223

0.081

0.032

0.064

0.064

2.000

0.064

0.064

2.000

03131091 尼龙砂轮片 φ180

片

低碳钢焊条 结

03135021

kg

422 φ3.2

03139281 钢锯条

14070050 机油 综合

14390070 氧气

条

材

料

kg

m

3

14390100 乙炔气

kg

m

热轧无缝钢管 D22

×2

17070080

17250270 塑料软管 D25

m

19010220 螺纹截止阀 DN15

个

个

块

个

个

24090075 温度计套管

弹簧压力表 Y-100

0～1.6MPa

24110140

24590010 压力表弯管 DN15

24690010 测温束接

38

34110010

34110040

水

电

m

3

4.58

0.77

1.00

0.003

0.379

0.73

0.003

0.511

0.87

0.003

0.569

1.10

0.003

0.678

1.41

kW·h

99450760 其他材料费

元

砂轮切割机

砂轮直径 350(mm)

990772020

990813010

990901010

台班

台班

台班

29.55

19.07

64.83

0.042

0.064

0.071

0.058

0.096

0.096

0.064

0.096

0.105

0.076

0.114

0.123

机

具

试压泵 压力

3(MPa)

交流弧焊机

容量 21(kV·A)

39

5.3.4 热媒集配装置

工作内容：

开箱检查，固定支架、分集水器安装,与分支管连接，水压试验。

计量单位：组

定额编号

子目名称

基价(元)

5-3-32

5-3-33

5-3-34

5-3-35

不带箱热媒集配装置

分支管(环路)

≤ 2

33.65

25.08

1.62

-

≤ 4

51.10

38.72

1.65

-

≤ 6

62.66

47.74

1.69

-

≤ 8

76.46

58.52

1.72

-

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

6.95

10.73

13.23

16.22

单价

分类

编码

名称

单位

元

消

耗

量

(元)

人工 00010010 人工费

-

-

25.08

38.72

47.74

58.52

23270015 分集水器(不带箱)

03013031 膨胀螺栓 M6

03134021 铁砂布 0～2#

03139011 冲击钻头 φ10

03139281 钢锯条

组

10套

张

[1.000]

0.412

0.007

0.048

0.060

0.002

0.064

0.05

[1.000]

0.412

0.012

0.048

0.104

0.003

0.064

0.05

[1.000]

0.412

0.019

0.048

0.164

0.004

0.064

0.05

[1.000]

0.412

0.026

0.048

0.224

0.005

0.064

0.05

2.80

0.94

6.84

0.43

4.58

0.77

1.00

个

材料

条

34110010

34110040

水

电

m

3

kW·h

99450760 其他材料费

元

40

工作内容：

开箱检查，固定支架、分集水器安装,与分支管连接，水压试验。

计量单位：组

定额编号

子目名称

基价(元)

5-3-37

5-3-38

5-3-39

5-3-40

带箱热媒集配装置

分支管(环路)

≤ 2

46.29

27.72

10.89

-

≤ 4

≤ 6

84.00

52.36

17.13

-

≤ 8

103.43

65.12

20.26

-

70.06

43.89

14.00

-

人工费(元)

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

中

分

7.68

12.17

14.51

18.05

单价

(元)

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

人

工

00010010 人工费

-

-

27.72

[1.000]

0.412

0.007

0.048

0.060

0.002

0.064

0.030

0.05

43.89

[1.000]

0.412

0.012

0.048

0.104

0.003

0.064

0.040

0.05

52.36

65.12

[1.000]

0.412

0.026

0.048

0.224

0.005

0.064

0.060

0.05

23270017 分集水器(带箱)

03013031 膨胀螺栓 M6

03134021 铁砂布 0～2#

03139011 冲击钻头 φ10

03139281 钢锯条

组

10套

张

[1.000]

0.412

0.019

0.048

0.164

0.004

0.064

0.050

0.05

2.80

0.94

个

6.84

材

料

条

0.43

34110010

34110040

80010430

水

电

m

3

4.58

kW·h

0.77

现场搅拌 水泥砂

浆 1:2.5

m

3

308.85

1.00

99450760 其他材料费

元

41

5.4 能量综合利用

5.4.1 能量回收新风换气机

工作内容：

开箱检查设备及附件、吊装、就位、找平、找正、加垫、螺栓固定，单机试运

转。

计量单位：台

定额编号

子目名称

基价(元)

5-4-1

5-4-2

5-4-3

能量回收新风换气机

吊顶式

重量(t)

≤0.2

≤0.15

237.23

152.57

5.77

≤0.4

271.23

179.19

5.77

253.39

人工费(元)

165.22

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

5.77

28.66

50.23

28.66

28.66

57.61

中

分

53.74

单价

(元)

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

人

工

00010010 人工费

-

-

152.57

[1.000]

0.500

0.03

165.22

179.19

[1.000]

0.500

0.03

能量回收新风换气

机

50020020

台

kg

[1.000]

0.500

0.03

材

料

02270001 棉纱

11.47

1.00

99450760 其他材料费

元

汽车式起重机

提升质量 8(t)

990304004

990401020

台班

台班

919.66

530.56

0.021

0.013

0.021

0.013

0.021

0.013

机

具

载货汽车 装载质

量 5(t)

电动单筒慢速卷扬

机 牵引力 10(kN)

990503010

台班

272.61

0.009

0.009

0.009

42

工作内容：

开箱检查设备及附件、底座螺栓、就位、安装、找平、找正、加垫、灌浆、螺

栓固定,单机试运转。

计量单位：台

定额编号

5-4-4

5-4-5

5-4-6

5-4-7

能量回收新风换气机

落地式

子目名称

重量(t)

≤0. 6

1177.68

876.70

5.77

≤1

≤1.5

≤2

基价(元)

1480.87

1114.08

5.78

1895.05

1415.48

5.78

2410.99

1810.49

5.78

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

中

分

40.86

40.86

63.75

72.70

254.35

320.15

410.04

522.02

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010

50020020

02270001

99450760

人工费

-

-

876.70

[1.000]

0.500

1114.08

1415.48

1810.49

[1.000]

0.500

能量回收新风换气

机

台

kg

元

[1.000]

0.500

0.04

[1.000]

0.500

0.04

材

料

棉纱

11.47

1.00

其他材料费

0.03

0.04

汽车式起重机

提升质量 8(t)

990304004

990401020

990501050

990503010

台班

台班

台班

台班

919.66

530.56

323.20

272.61

0.031

0.013

-

0.031

0.013

-

0.039

0.016

0.060

-

0.047

0.019

0.060

-

载货汽车 装载质

量 5(t)

机

具

电动单筒快速卷扬

机 牵引力 30(kN)

电动单筒慢速卷扬

机 牵引力 10(kN)

0.020

0.020

43

工作内容： 开箱检查设备及附件、底座螺栓、就位、安装、找平、找正、加垫、灌

浆、螺栓固定,单机试运转。

计量单位：台

定额编号

5-4-8

5-4-9

5-4-10

5-4-11

能量回收新风换气机

墙上式

子目名称

重量(t)

≤0.1

212.29

161.70

5.77

≤0.15

257.29

169.29

5.78

≤0.2

271.62

180.51

5.78

≤0.4

361.95

251.24

5.78

基价(元)

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

中

-

27.63

54.59

27.63

57.70

27.63

77.30

44.82

分

类

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

(元)

人

工

00010010

人工费

-

-

161.70

[1.000]

0.500

169.29

180.51

251.24

[1.000]

0.500

能量回收新风换气

机

50020020

02270001

99450760

台

kg

元

[1.000]

0.500

0.04

[1.000]

0.500

0.04

材

料

棉纱

11.47

1.00

其他材料费

0.03

0.04

汽车式起重机

提升质量 8(t)

990304004

990401020

990503010

台班

台班

台班

919.66

530.56

272.61

-

-

-

0.021

0.009

0.013

0.021

0.009

0.013

0.021

0.009

0.013

机

具

载货汽车 装载质

量 5(t)

电动单筒慢速卷扬

机 牵引力 10(kN)

44

工作内容：

开箱检查设备及附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、螺栓固

定。

计量单位：100kg

定额编号

5-4-12

子目名称

分段组装式能量回收新风换气机安装

基价(元)

267.08

209.11

-

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

-

57.97

单价

分类

编码

名称

单位

消

耗

量

(元)

人工 00010010 人工费

元

-

209.11

45

5.4.2 蓄冷设备

工作内容： 开箱检查设备及附件、吊装、就位、安装、找平、找正、固定、垫铁焊

接，单机试运转。

计量单位：台

定额编号

子目名称

基价(元)

5-4-13

5-4-14

5-4-15

双工况制冷机组

重量(t)

≤2

≤ 1

1871.51

1391.50

27.28

≤3

2911.33

2182.95

32.77

3525.58

2618.00

40.24

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

52.47

70.86

110.89

756.45

400.26

624.75

分

类

单价

(元)

编码

名称

单位

元

消

耗

量

人

工

00010010 人工费

-

-

1391.50

[1.000]

0.300

2.000

0.200

1.000

0.300

0.200

0.300

0.100

1.44

2182.95

[1.000]

0.300

2.000

0.200

1.500

0.400

0.250

0.360

0.120

1.78

2618.00

[1.000]

0.300

3.000

0.200

1.500

0.600

0.300

0.420

0.140

2.12

50270080 双工况制冷机组

01030215 镀锌铁丝 综合

台

kg

kg

kg

kg

kg

kg

5.38

3.44

01290003 钢板 综合

低碳钢焊条 结 422

03135011

5.83

综合

材

料

14030030 煤油

4.29

14070050 机油 综合

14090040 润滑脂

14390070 氧气

6.96

34.61

5.16

m

3

14390100 乙炔气

kg

元

13.30

1.00

99450760 其他材料费

汽车式起重机

提升质量 8(t)

990304004

990901010

台班

台班

919.66

64.83

0.050

0.100

0.070

0.100

0.110

0.150

机

具

交流弧焊机

容量 21(kV·A)

46

工作内容：

开箱检查设备及附件、吊装、就位、安装、找平、找正、固定、垫铁焊

接，单机试运转。

计量单位：台

定额编号

5-4-16

5-4-17

5-4-18

双工况制冷机组

重量(t)

≤8

子目名称

≤5

≤10

基价(元)

5467.10

4062.19

50.89

8242.04

5928.23

62.50

9792.64

6953.10

69.23

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

178.50

1175.52

476.04

659.97

2110.34

中

分

1775.27

单价

(元)

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

人

工

00010010 人工费

-

-

4062.19

[1.000]

0.300

4.000

0.250

2.000

0.700

0.350

0.600

0.200

2.74

5928.23

[1.000]

0.300

6.000

0.300

2.000

0.800

0.400

0.750

0.250

3.31

6953.10

[1.000]

0.300

6.000

0.300

2.000

1.000

0.500

0.900

0.300

3.75

50270080 双工况制冷机组

01030215 镀锌铁丝 综合

台

kg

kg

kg

kg

kg

kg

5.38

3.44

01290003 钢板 综合

低碳钢焊条 结 422

03135011

5.83

综合

材

料

14030030 煤油

4.29

14070050 机油 综合

14090040 润滑脂

14390070 氧气

6.96

34.61

5.16

m

3

14390100 乙炔气

kg

元

13.30

1.00

99450760 其他材料费

汽车式起重机

机

具

990304004

990901010

台班

台班

919.66

64.83

0.180

0.200

0.500

0.250

0.700

0.250

提升质量 8(t)

交流弧焊机

容量 21(kV·A)

47

工作内容：

开箱检查设备及附件、吊装、就位、安装、找平、找正、固定、垫铁焊

接，单机试运转。

计量单位：台

定额编号

5-4-19

5-4-20

5-4-21

5-4-22

整体式蓄冰槽(罐)

重量(t)

子目名称

≤ 2

≤5

≤10

≤15

基价(元)

2106.15

783.53

229.88

685.52

407.22

3579.37

1482.91

376.58

1024.76

695.12

4796.26

1994.41

630.26

6811.62

2551.67

972.65

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

1267.41

904.18

2020.03

1267.27

中

分

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

人

工

(元)

00010010

人工费

-

-

783.53

1482.91

1994.41

2551.67

50270090

01030215

03131081

整体式蓄冰槽(罐)

镀锌铁丝 综合

台

kg

片

[1.000]

1.000

[1.000]

1.000

[1.000]

2.000

[1.000]

3.000

5.38

6.84

尼龙砂轮片 φ150

0.400

0.500

1.000

1.130

低碳钢焊条 结 422

03135011

03213041

03213051

kg

kg

kg

5.83

4.22

6.23

1.710

8.600

13.020

2.150

13.650

21.000

2.770

25.930

39.900

3.090

43.220

66.500

综合

平垫铁 综合

材

料

斜垫铁 综合

05030265

14090040

14310080

14390070

14390100

99450760

枕木

m

3

1329.20

34.61

37.59

5.16

0.060

0.180

0.080

0.330

0.110

2.23

0.110

0.250

0.100

0.471

0.157

3.67

0.150

0.300

0.200

1.570

0.523

6.17

0.210

0.400

0.230

2.390

0.797

9.53

润滑脂

二硫化钼

氧气

kg

kg

m

3

乙炔气

其他材料费

kg

13.30

1.00

元

汽车式起重机

提升质量 16(t)

汽车式起重机

提升质量 25(t)

汽车式起重机

提升质量 40(t)

载货汽车 装载质

量 5(t)

990304016

990304024

990304036

990401020

990401035

990401045

990904030

台班 1156.64

台班 1307.64

台班 1859.52

0.466

0.680

0.335

0.428

-

-

-

-

0.345

0.606

-

-

0.186

-

-

0.317

-

台班

台班

台班

台班

530.56

685.34

978.70

83.49

-

机

具

载货汽车 装载质

量 10(t)

0.335

-

-

载货汽车 装载质

量 15(t)

直流弧焊机

-

-

0.345

1.136

0.521

0.763

0.987

容量 20(kV·A)

电焊条烘干箱 容

990919040 量 800×800×

1000(cm

台班

台班

58.83

24.73

0.052

0.052

0.076

0.076

0.099

0.099

0.114

0.114

3

)

电焊条恒温箱 功

990919060

率 3(kW)

48

工作内容： 开箱检查设备及附件、吊装、就位、安装、找平、找正、固定、垫铁焊

接，单机试运转。

计量单位：台

定额编号

5-4-23

5-4-24

乙二醇泵

重量(t)

5-4-25

5-4-26

子目名称

≤ 0.2

762.45

482.79

66.35

≤0.5

≤1.0

≤3.0

基价(元)

1013.09

671.55

75.91

1647.04

1091.64

102.13

117.97

335.30

3166.18

2112.00

159.10

242.43

652.65

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

中

62.23

62.23

151.08

203.40

分

类

单价

(元)

编码

名称

单位

元

消

671.55

[1.000]

0.300

0.060

2.000

0.126

0.065

4.500

4.464

0.006

0.788

0.606

耗

量

人

工

00010010 人工费

-

-

482.79

[1.000]

0.200

0.050

2.000

0.100

0.063

4.500

4.464

0.003

0.560

0.410

1091.64

[1.000]

0.400

0.150

4.000

0.189

0.068

5.625

5.580

0.009

0.945

0.859

2112.00

[1.000]

0.450

0.200

5.000

0.357

0.070

8.460

7.500

0.019

1.890

1.364

51330070 乙二醇泵

台

热轧薄钢板 δ

1.6～1.9

01290510

kg

4.53

30.00

0.17

01350020 紫铜板 综合

03134001 木砂纸

kg

张

低碳钢焊条 结 422

综合

03135011

kg

5.83

03210105 金属滤网

03213041 平垫铁 综合

03213051 斜垫铁 综合

05030200 木板

m

2

8.24

kg

kg

4.22

材

料

6.23

m

3

1630.62

4.29

14030030 煤油

kg

14070050 机油 综合

kg

kg

6.96

14090030 黄甘油

14390070 氧气

6.46

5.16

0.150

0.133

0.202

0.204

0.556

0.204

0.909

0.408

m

3

14390100 乙炔气

kg

13.30

7.85

0.045

0.125

2.32

0.068

0.130

2.68

0.068

0.135

3.66

0.136

0.140

5.66

石棉板 衬垫

500～800×1.6～2

15010250

m

2

99450760 其他材料费

元

1.00

机

具

叉式起重机 提升

质量 5(t)

990305020

990901010

台班

台班

557.45

64.83

0.100

0.100

0.100

0.100

0.200

0.100

0.400

0.300

交流弧焊机

容量 21(kV·A)

49

工作内容： 施工准备、基础处理、垫铁设置、吊装就位、安装找正、垫铁点焊、配合检查

验收

计量单位：组

5-4-28

定额编号

5-4-27

整装式蓄冰盘管

子目名称

重量(t)

≤ 2

≤5

基价(元)

2126.45

754.60

292.45

681.35

398.05

3420.21

1458.60

385.19

917.71

658.71

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

中

分

类

单

位

单价

(元)

编码

名称

消

耗

量

人

工

00010010

人工费

元

台

kg

片

kg

kg

kg

kg

kg

-

-

754.60

[1.000]

6.000

0.160

0.860

12.180

28.427

0.050

0.320

0.240

0.080

9.50

1458.60

[1.000]

12.000

0.290

1.650

14.154

33.033

0.120

0.570

0.570

0.190

12.45

0.596

0.279

0.875

50270100

01030215

03131081

03135011

03213041

03213051

14090040

14310080

14390070

14390100

99450760

990304016

990401020

990904030

蓄冰盘管

镀锌铁丝 综合

尼龙砂轮片 φ150

5.38

6.84

低碳钢焊条 结 422

综合

5.83

平垫铁 综合

斜垫铁 综合

润滑脂

4.22

材

料

6.23

34.61

37.59

5.16

二硫化钼

氧气

m

3

乙炔气

kg

13.30

1.00

其他材料费

元

汽车式起重机

提升质量 16(t)

台班

台班

台班

1156.64

530.56

83.49

0.466

0.186

0.475

载货汽车 装载质量

5(t)

机

具

直流弧焊机

容量 20(kV·A)

电焊条烘干箱 容量

990919040 800×800×

1000(cm

台班

台班

58.83

24.73

0.048

0.048

0.087

0.087

3

)

电焊条恒温箱 功率

990919060

3(kW)

50

5.5 节水卫生器具

工作内容： 打螺栓孔、托架安装、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水。

计量单位：10组

定额编号

5-5-1

5-5-2

5-5-3

5-5-4

带感应开关的洗脸盆

子目名称

挂墙式

1414.06

562.10

696.15

-

立柱式

858.69

501.82

217.77

-

台上式

863.26

606.43

88.73

-

台下式

1382.62

714.78

469.70

-

基价(元)

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

中

155.81

139.10

168.10

198.14

分

类

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

(元)

人

工

00010010 人工费

-

562.10

501.82

606.43

714.78

红外感应龙头及配

件

03071041

03076181

套

个

条

个

套

套

副

kg

m

-

-

-

-

-

-

-

[10.100]

[10.100]

[10.100]

[10.100]

[10.100]

[10.100]

[10.100]

-

[10.100]

[10.100]

[10.100]

[10.100]

[10.100]

[10.100]

-

[10.100]

[10.100]

[10.100]

[10.100]

[10.100]

[10.100]

-

[10.100]

[10.100]

[10.100]

[10.100]

[10.100]

[10.100]

[10.100]

0.130

角型阀(带铜活)

DN15

17190005 金属软管 DN15

18030529 螺纹管件 DN15

21090001 洗脸盆

21090005 洗脸盆排水附件

21310100 洗脸盆托架

02010013 橡胶板 1～3

25.70

2.10

0.130

0.130

31.200

-

材

料

聚四氟乙烯生料带

宽 20

02130075

03011350

35.200

10.300

1.100

31.200

2.060

39.200

6.180

膨胀螺栓 M6～12

×50～120

十套

个

条

支

56.57

4.14

03139081 冲击钻头 φ8～16

03139281 钢锯条

0.220

-

0.660

0.43

1.000

0.400

0.400

2.000

0.200

-

0.400

13350035 防水密封胶

8.10

1.500

2.500

2.000

34110010

34110040

80010280

水

电

m

3

4.58

0.200

0.200

0.200

kW·h

0.77

1.600

0.320

0.960

白水泥砂浆(配合

比) 1:2

m

3

392.98

1.00

-

0.009

-

-

99450760 其他材料费

元

20.28

6.34

2.58

13.68

51

工作内容： 打螺栓孔、成套淋浴器安装、接管、试水。

计量单位：10套

定额编号

子目名称

5-5-5

带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合沐浴器

基价(元)

846.86

614.57

61.93

-

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

170.36

分

类

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

(元)

人

工

00010010 人工费

-

-

-

614.57

18030529 螺纹管件 DN15

个

套

m

[20.200]

[10.100]

28.000

0.110

21050010 双管成品淋浴器

聚四氟乙烯生料带

02130075

2.10

4.14

4.58

0.77

1.00

宽 20

材

料

03139081 冲击钻头 φ8～16

个

34110010

34110040

水

电

m

3

0.160

kW·h

0.180

99450760 其他材料费

元

1.80

52

5.6 节水灌溉

5.6.1 快速取水阀

工作内容：

检查、清理、安装。

计量单位：个

定额编号

子目名称

基价(元)

5-6-1

快速取水阀安装

16.20

10.45

2.85

-

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

2.90

单

单价

分类

编码

名称

消

耗

量

位

(元)

人工 00010010 人工费

元

-

10.45

19410500 快速取水阀

个

-

[1.010]

聚四氟乙烯生料带

宽 20

材料 02130075

m

2.10

1.328

99450760 其他材料费

元

1.00

0.06

53

5.6.2 成品阀门箱

工作内容： 挖填土、就位、固定。

计量单位：个

定额编号

5-6-2

5-6-3

5-6-4

成品圆形阀门箱

安装

成品矩形阀门箱安装

子目名称

直径(mm)

半周长(mm)

≦400

41.23

31.68

0.77

-

≦1000

85.47

66.00

1.17

-

>1000

118.72

91.30

2.11

基价(元)

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

-

8.78

18.30

25.31

分

类

单

位

单价

(元)

编码

名称

消

耗

量

人工 00010010 人工费

元

-

-

-

31.68

[1.000]

-

66.00

91.30

33410600 成品圆形阀门箱

个

个

kg

kg

元

-

-

33410610 成品矩形阀门箱

[1.000]

1.893

5.680

0.02

[1.000]

3.400

10.200

0.04

复合普通硅酸盐水

材料 04010035

0.37

0.08

1.00

1.231

3.692

0.02

泥 P.O 42.5

04030001 砂子

99450760 其他材料费

54

5.6.3 控制器

工作内容：

开箱检查、现场就位、固定安装、接线、调试。

计量单位：见表

定额编号

子目名称

基价(元)

5-6-5

5-6-6

雨量传感器

个

模块控制器

台

126.79

93.50

6.32

149.40

92.40

25.66

4.49

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

0.82

26.15

26.85

单

位

单价

分类

编码

名称

消

耗

量

(元)

人工 00010010 人工费

元

-

93.50

92.40

各类传感器、变送

器

30170030

支

个

-

-

[1.000]

-

材料 55270030 控制器

99450760 其他材料费

870110001 数字温度计

-

[1.000]

25.66

-

元

1.00

9.16

7.26

5.29

6.32

0.050

0.050

-

台班

台班

台班

工业用真有效值万

机具 870613028

0.400

0.300

用表

对讲机（一对）

873150102

5(km)

55

5.6.4 喷灌用电磁阀

工作内容：

安装、接线、调试。

计量单位：个

定额编号

5-6-7

5-6-8

5-6-9

喷灌用电磁阀

公称直径(mm)

≤50

子目名称

≤25

≤80

425.21

324.50

10.50

0.20

基价(元)

153.54

255.92

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

116.60

196.90

其

2.08

4.18

1.99

0.20

中

分

32.87

54.64

90.01

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010 人工费

-

-

-

116.60

[2.020]

[1.010]

0.944

196.90

324.50

[2.020]

[1.010]

4.890

18030190 活接头

个

个

m

[2.020]

[1.010]

1.888

0.021

0.106

0.08

19000130 电动阀门

聚四氟乙烯生料带

宽 20

02130075

2.10

4.27

0.43

1.00

材

料

03131061 尼龙砂轮片 φ100

片

条

元

0.008

0.034

03139281 钢锯条

0.063

0.150

99450760 其他材料费

0.04

0.02

机

具

砂轮切割机

砂轮直径 400(mm)

990772025

台班

33.22

0.060

0.006

0.006

56

5.7 雨水及中水收集处理设备

5.7.1 塑料模块雨水及中水收集设备

工作内容：

1.定位，铺摊，固定；

2.定位，测量，裁剪，包覆，固定，检漏。

计量单位：10m

2

定额编号

子目名称

基价(元)

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

单价

5-7-1

塑料模块水箱防渗透腊包覆

234.31

33.00

140.71

40.28

20.32

其

中

分

编码

名称

单位

消

耗

量

类

(元)

人工 00010010 人工费

元

-

33.00

34090190 篷布

m

2

9.85

14.000

材料

99450760 其他材料费

元

1.00

2.81

载货汽车 装载质

量 5(t)

990401020

台班

530.56

0.074

机具

土工膜焊接机 厚

度 8～160(mm)

990918010

台班

40.79

0.025

57

5.7.2 塑料模块蓄水水箱

工作内容：

定位，模块卸车，搬运，模块拼装，固定，渗水试验。

计量单位：台

定额编号

子目名称

基价(元)

5-7-2

5-7-3

塑料模块蓄水水箱安装

容积(m

≤100

5-7-4

5-7-5

3

)

≤50

≤200

≤300

3842.03

2046.00

71.21

667.83

362.12

12.38

1121.76

558.03

23.15

2601.53

1390.40

56.77

人工费(元)

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

151.07

142.26

302.14

238.44

602.05

552.31

906.41

818.41

中

分

单价

编码

名称

单位

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010 人工费

元

-

362.12

[1.000]

12.38

558.03

1390.40

2046.00

[1.000]

71.21

33110030 水箱

台

-

[1.000]

[1.000]

材

料

99450760 其他材料费

元

1.00

23.15

56.77

机

具

叉式起重机 提升

质量 5(t)

990305020

台班

557.45

0.271

0.542

1.080

1.626

58

5.7.3 雨水中水处理及控制设备

工作内容： 1.一体式雨水中水处理设备：基础定位、开箱检查、设备及其配套的部

件、附件整体安装、单机试运转；

2.截污过滤装置的塑料雨水井：定位，塑料功能装置安装、井筒安装，盖

井盖；

3.雨水处理控制柜（落地式）：测定、打孔、固定、接线、开关及机构调

整、接地。

计量单位：见表

定额编号

5-7-6

5-7-7

5-7-8

带截污过滤装置 雨水处理控制

一体式雨水中水

处理设备

的塑料雨水井

φ700以内

座

柜

子目名称

落地式

台

台

基价(元)

4278.26

2252.25

185.50

952.23

888.28

324.72

231.00

8.17

404.75

227.04

10.82

81.39

85.50

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

中

16.85

68.70

分

类

单价

(元)

编码

名称

单位

元

消

耗

量

人

工

00010010 人工费

-

-

-

-

2252.25

[1.000]

-

231.00

227.04

53010010 组合式水处理设备

台

台

套

kg

kg

kg

kg

kg

m

-

-

55010001 低压配电柜(屏)

塑料检查井 Φ700

(含井座、井盖)

-

[1.000]

SZB04026

-

[1.000]

-

镀锌低碳钢丝

φ2.5～4.0

01030055

5.38

3.61

3.600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.800

-

01130060 镀锌扁钢 综合

01290019 钢板 1.6～1.9

3.24

0.480

3.020

0.410

-

02010100 石棉橡胶板 3～6

低碳钢焊条 结 422

φ3.2

11.61

5.96

-

03135021

0.180

0.150

0.300

-

03136151 松香焊锡丝 综合

03213041 平垫铁 综合

03213051 斜垫铁 综合

05030060 板枋材 综合

0.64

kg

kg

4.22

5.080

5.100

0.004

6.23

m

3

1592.08

-

59

枕木 2500×250×

200

05030285

根

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

119.81

10.26

10.00

10.04

4.29

0.003

0.436

-

-

-

材

料

13030240 厚漆

-

-

13030800 醇酸防锈漆 红丹

-

0.020

酚醛防锈漆 各种颜

色

13050430

-

-

0.050

14030030 煤油

3.030

0.450

1.818

-

-

-

14030040 汽油 综合

14070050 机油 综合

14090010 电力复合脂

14210001 酚醛树脂

14350540 润滑剂

14390070 氧气

6.38

-

-

6.96

-

-

14.45

18.74

4.53

-

0.050

0.727

-

-

-

1.196

-

m

3

5.16

0.360

0.120

-

-

-

-

-

14390100 乙炔气

kg

卷

kg

13.30

1.17

自粘性橡胶带 20mm

×5m

14430280

-

0.200

-

15130063 聚酯乙烯泡沫塑料板

21.19

4.58

0.550

-

-

34110010

水

m

3

0.565

0.16

-

99450760 其他材料费

叉式起重机 提升质

量 3(t)

元

1.00

5.40

0.23

990305010

990401020

990706010

990801020

990901015

台班

台班

台班

台班

台班

537.04

530.56

28.17

38.38

94.70

1.110

0.643

-

0.023

0.008

0.005

0.003

-

0.084

0.050

-

载货汽车 装载质量

5(t)

机

具

木工圆锯机

直径 500(mm)

电动单级离心清水泵

出口直径 100(mm)

-

-

交流弧焊机

容量 30(kV·A)

0.158

0.103

60

第6章 电气专业

6.1 说 明

本章包括 LED灯具，非晶合金变压器、成套低压无功自动补偿装置，充电

桩，自然采光系统装置等内容。

自然采光系统装置包括导光管、光线调节器、转换器、漫射器、采光装置。

6.2 工程量计算规则

6.2.1 LED红外、声光感应吸顶灯、感应灯，按设计图示数量以“套”计

算。

6.2.2 非晶合金变压器、成套低压无功自动补偿装置，按设计图示数量以

“台”计算。

6.2.3 充电桩，按设计图示数量以“台”计算。

6.2.4 导光管，按设计图示数量以“节”计算。

6.2.5 光线调节器、转换器、漫射器、采光装置，按设计图示数量以“个”

计算。

61

6.3 LED红外、声光感应吸顶灯、感应灯

工作内容： 测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头，接地。

计量单位：10套

定额编号

6-3-1

6-3-2

LED红外、声光感应吸顶

灯

子目名称

LED感应灯(一体化支架)

基价(元)

257.45

388.82

275.28

34.42

-

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

176.97

29.62

-

其

中

50.86

79.12

分

类

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

(元)

人

工

00010010 人工费

-

-

176.97

275.28

25000001 成套灯具

套

十套

十套

十套

个

[10.000]

4.160

20.800

4.400

0.284

4.581

10.150

0.66

[10.000]

2.080

木螺钉 M2～4×6～

65

03010225

03011430

0.18

0.43

0.60

2.76

1.11

1.06

1.00

半圆头镀锌螺栓

M2～5×15～50

20.800

2.200

03013431 塑料胀管 D6～8

材

料

03139071 冲击钻头 φ6～8

0.142

铜芯聚氯乙烯绝缘

导线 BV-2.5mm

2

28030480

29090210

m

10.689

10.150

0.77

铜接线端子 DT-

2.5mm

个

2

99450760 其他材料费

元

62

6.4 非晶合金变压器、成套低压无功自动补偿装置安装

工作内容：

开箱检查、清扫、测位、划线、打眼、固定安装、接线、接地、埋螺栓。

计量单位：台

定额编号

6-4-1

6-4-2

非晶合金变压器安装

成套低压无功自动

补偿装置安装

子目名称

200V以下

43.60

32.58

1.66

基价(元)

219.81

32.58

23.29

120.07

43.87

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

-

中

分

9.36

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010 人工费

-

-

-

32.58

[1.000]

-

32.58

-

55430230 非晶合金变压器

节

成套低压无功自动

55490010

节

[1.000]

补偿装置

01130060 镀锌扁钢 综合

kg

kg

kg

3.61

35.87

11.47

-

-

-

1.500

0.200

0.100

02130001 塑料带 20mm×40m

02270001 棉纱

沉头螺钉 M6×

03010165

十套

kg

0.85

6.01

0.408

-

55～65

03135001 低碳钢焊条 综合

03136021 焊锡丝 综合

03213041 平垫铁 综合

13010130 酚醛调和漆

13050080 防锈漆 C53-1

14090010 电力复合脂

17250043 塑料管 综合

28010070 裸铜线 2.5～4mm

-

0.150

0.150

0.300

0.050

0.020

0.050

0.300

-

材

料

kg

7.69

-

kg

4.22

-

kg

7.17

-

kg

16.13

14.45

10.10

1.60

-

kg

-

kg

-

0.510

0.50

-

2

m

99450760 其他材料费

元

1.00

1.80

汽车式起重机

990304004

990401015

990901010

台班

台班

台班

919.66

506.60

64.83

0.093

0.055

0.103

提升质量 8(t)

机

具

载货汽车 装载质

量 4(t)

-

交流弧焊机

-

容量 21(kV·A)

63

6.5 充电桩

工作内容：

开箱检查、现场就位、固定安装、连接接线、通电测试、单体调试。

计量单位：台

定额编号

子目名称

基价(元)

6-5-1

6-5-2

6-5-3

交流充电桩

直流充电桩

10kW以内

30kW以内

60kW以内

326.62

250.56

4.05

469.83

347.88

5.27

492.28

365.27

5.33

人工费(元)

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

-

12.97

103.71

12.97

108.71

中

分

72.01

单价

(元)

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

人

工

00010010

55490020

人工费

充电桩

-

-

250.56

347.88

365.27

台

[1.000]

[1.000]

[1.000]

镀锌六角螺栓 2平 1

弹垫 M10×100以内

03011605

03013051

03139021

03139071

13010120

13010130

17250170

27170001

29090215

29090220

99450760

十套

十套

个

5.04

5.82

8.55

2.76

7.75

7.17

0.40

2.40

1.74

2.25

1.00

-

0.610

-

0.610

-

膨胀螺栓 M10

冲击钻头 φ12

冲击钻头 φ6～8

酚醛磁漆

0.408

-

0.024

-

0.024

-

个

0.028

0.010

0.030

0.150

0.050

0.170

-

材

料

kg

0.020

0.050

0.300

0.100

-

0.020

0.050

0.300

0.100

-

酚醛调和漆

kg

塑料软管 D5

m

电气绝缘胶带 18mm×

10m×0.13mm

卷

铜接线端子 DT-6mm

2

个

铜接线端子 DT-10mm

2

个

0.200

0.67

0.200

0.73

其他材料费

元

0.83

机

具

交流弧焊机

容量 21(kV·A)

990901010

台班

64.83

-

0.200

0.200

64

工作内容：

开箱检查、现场就位、固定安装、连接接线、通电测试、单体调试。

计量单位：台

定额编号

6-5-4

6-5-5

6-5-6

直流充电桩

子目名称

120kW以内

240kW以内

360kW以内

基价(元)

515.86

383.54

5.39

540.60

402.71

5.45

644.36

483.26

5.51

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

12.97

113.96

12.97

119.47

12.97

142.62

中

分

单价

(元)

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

人

工

00010010 人工费

-

-

383.54

[1.000]

0.610

-

402.71

483.26

[1.000]

0.610

-

55490020 充电桩

镀锌六角螺栓 2平

03011605 1弹垫 M10×100以

台

十套

十套

个

[1.000]

0.610

-

5.04

5.82

8.55

2.76

7.75

7.17

0.40

2.40

1.74

2.25

1.00

内

03013051 膨胀螺栓 M10

03139021 冲击钻头 φ12

03139071 冲击钻头 φ6～8

13010120 酚醛磁漆

0.024

-

0.024

-

0.024

-

个

材

料

kg

0.020

0.050

0.300

0.100

-

0.020

0.050

0.300

0.100

-

0.020

0.050

0.300

0.100

-

13010130 酚醛调和漆

kg

17250170 塑料软管 D5

电气绝缘胶带 18mm

×10m×0.13mm

m

27170001

29090215

29090220

卷

铜接线端子 DT-

6mm

2

个

铜接线端子 DT-

10mm

个

0.200

0.79

0.200

0.85

0.200

0.91

2

99450760 其他材料费

元

机

具

交流弧焊机

990901010

台班

64.83

0.200

0.200

0.200

容量 21(kV·A)

65

6.6 自然采光系统装置

6.6.1导光管

工作内容： 定位、悬吊绳制作安装、导光管连接安装。

计量单位：节

定额编号

子目名称

基价(元)

6-6-1

6-6-2

导光管

L=600mm

φ350以内

42.39

19.60

17.16

-

φ600以内

66.80

36.50

19.81

-

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

5.63

10.49

分

类

单价

(元)

编码

名称

单位

元

消

耗

量

人工 00010010 人工费

-

-

-

19.60

[1.000]

-

36.50

导光管 Φ350以内

L=600mm

55490030

55490040

节

节

-

导光管 Φ600以内

L=600mm

[1.000]

0.720

0.200

2.000

0.030

0.125

0.82

03010139 自攻螺钉

十套

十套

十套

个

5.70

4.51

6.80

8.55

1.00

1.00

0.400

0.200

2.000

0.030

0.063

0.06

镀锌六角螺栓 M12

×14～75

03011500

材料

03013161 膨胀螺栓 M10×80

03139021 冲击钻头 φ12

14430043 铝箔胶带 20m

99450760 其他材料费

卷

元

66

6.6.2 光线调节器、转换器、漫射器

工作内容： 固定、安装、接线、调试。

计量单位：个

定额编号

6-7-1

6-7-2

6-7-3

光线调节器

光线调节器

控制开关

子目名称

φ350以内

41.39

14.09

22.84

0.32

φ600以内

43.15

15.44

22.86

0.32

基价(元)

22.63

8.45

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

中

11.40

0.27

4.14

4.53

2.51

分

类

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

(元)

人

工

00010010 人工费

-

-

-

14.09

15.44

8.45

55490110 光线调节器

55490120 调节器控制开关

03010139 自攻螺钉

个

个

[1.000]

[1.000]

-

-

-

[1.000]

2.000

-

材

料

十套

5.70

1.00

5.12

4.000

4.000

99450760 其他材料费

元

0.04

0.06

机

具

870613023 手持式万用表

台班

0.063

0.063

0.052

67

工作内容：

固定、安装、接线、调试。

定额编号

计量单位：个

6-7-4

6-7-5

6-7-6

导光管接口转换

器

子目名称

漫射器

采光装置

基价(元)

12.79

88.94

51.15

23.09

-

128.89

87.23

16.59

-

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

9.80

0.17

-

其

中

分

2.82

14.70

25.07

单价

编码

名称

单位

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010 人工费

元

个

-

-

-

-

9.80

51.15

87.23

55490130 导光管接口转换器

[1.000]

-

-

-

55490140 漫射器

个

-

[1.000]

55490150 采光装置

个

-

-

4.000

0.250

-

[1.000]

03010139 自攻螺钉

十套

卷

5.70

1.00

-

0.17

-

-

材

料

14430043 铝箔胶带 20m

-

29020190 铸铁垫板

kg

3.33

3.900

0.010

0.50

普通预拌混凝土

C15

80210190

m

3

310.00

1.00

-

-

99450760 其他材料费

元

-

0.04

68

第7章 智能化专业

7.1 说 明

本章包括空调节能智能控制安装接线、控制器编程调试，环境智能化监测

装置安装等内容。

7.2 工程量计算规则

7.2.1 空调节能集中控制器安装及接线点，按设计图示数量以“台”计

算。

7.2.2 空调节能集中控制器用户软件功能检测调试，按设计图示数量以

“台”计算。

7.2.3 一氧化碳、二氧化碳室内检测装置，按设计图示数量以“套”计算。

7.2.4 分系统调试、系统调试、系统试运行等工程量计算规则执行《广东

省通用安装工程综合定额（2018）》第五册相关说明。

69

7.3 空调节能智能控制

工作内容：

开箱检查、现场就位、固定安装、连接接线、单体调试。

计量单位：台

定额编号

子目名称

基价(元)

7-3-1

7-3-2

7-3-3

7-3-4

集中控制器安装及接线点

64点以上，

每增加 20点

97.18

24点以内

48点以内

64点以内

238.94

145.15

4.03

309.47

181.55

4.38

436.54

241.83

7.42

人工费(元)

48.00

0.51

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

34.64

55.12

51.95

71.59

86.59

100.70

25.98

22.69

中

分

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010 人工费

-

-

145.15

[1.000]

0.612

-

181.55

241.83

48.00

30030001 DDC现场控制器

台

[1.000]

0.820

-

[1.000]

1.220

0.408

3.00

-

0.304

-

自攻螺钉 M6×

45

03010135

十套

十套

元

1.68

5.82

材

料

03013051 膨胀螺栓 M10

99450760 其他材料费

1.00

3.00

3.00

-

机

具

多踪示波器 频

873148004

台班

86.59

0.400

0.600

1.000

0.300

率：300MHz

70

7.4 控制器编程调试

工作内容： 开箱检查、现场就位、固定安装、连接接线、软件功能检测、单体调试。

计量单位：台

定额编号

子目名称

基价(元)

7-4-1

7-4-2

7-4-3

7-4-4

集中控制器用户软件功能检测调试

64点以上，

每增加 20点

352.64

24点以内

48点以内

64点以内

1031.37

725.99

3.00

1384.29

968.20

3.00

1736.67

1210.00

3.00

人工费(元)

242.00

-

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

61.07

88.96

116.85

406.82

27.89

82.75

241.31

324.13

分

类

单价

编码

名称

单位

消

耗

量

(元)

人

工

00010010 人工费

元

-

725.99

968.20

1210.00

242.00

材

料

99450760 其他材料费

元

1.00

11.30

5.29

3.00

3.00

6.000

4.000

3.00

8.000

5.000

-

870199011 笔记本电脑

台班

4.000

2.000

机

具

对讲机（一对）

5(km)

873150102

台班

3.000

1.000

71

7.5 环境智能化监测

工作内容：

本体安装和连线、单体测试。

计量单位：套

定额编号

子目名称

7-5-1

一氧化碳、二氧化碳室内检测装置

基价(元)

216.87

133.21

3.58

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

30.03

50.05

中

分

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010

53000020

34130090

99450760

870199005

870613023

873114001

873150102

人工费

-

-

133.21

各类环境检测设备

套

个

[1.000]

1.000

1.50

材

料

位号牌

2.08

1.00

87.44

5.12

8.01

5.29

其他材料费

元

现场过程信号校准

仪

台班

台班

台班

台班

0.210

0.720

0.600

0.600

手持式万用表

数字电压表

机

具

对讲机（一对）

5(km)

72

第8章 景观专业

8.1 说 明

8.1.1 本章包括透水道路（广场）基层、透水道路（地坪、广场）面层、

透水人行步道面层和其他绿色景观项目四节，共 48个定额子目。

8.1.2 本章的透水水泥稳定碎石、透水水泥混凝土、透水沥青混合料均按

工厂拌制的成品（商品）混合料编制。

8.1.3 透水水泥混凝土基层、透水水泥混凝土（地坪、广场、人行道）面

层定额均已含混凝土养护费用。实际采用的振捣机具与定额不符时，定额已综

合考虑不得换算。

8.1.4 透水水泥混凝土基层、透水水泥混凝土（地坪、广场、人行道）面

层和透水沥青面层设计厚度是相应定额子目基本层厚度的整数倍时，直接按基

本层子目乘以该整数。面层设计厚度非相应定额子目基本层厚度的整数倍时，

按相应的增减 1cm子目进行调整。

8.1.5 透水水泥混凝土基层、透水水泥混凝土（地坪、广场、人行道）面

层不含模板制安，如发生时按实套用《广东省市政工程综合定额（2018）》， 另

计模板费用。

8.1.6 透水水泥混凝土（地坪、广场、人行道）面层，已含切缝、填缝等

内容。

8.1.7 各类透水沥青混凝土面层已综合考虑各种设计要求（含不允许冷

接缝等）、施工条件和工况，实际与定额不符时，不得换算。

8.1.8 细粒式透水降噪沥青混凝土(OGFC-13)的容重为 2.05t/m，如石料

3

采用玄武岩时，沥青混凝土容重可以调整。

8.1.9 各种透水人行步道（地坪）块料、透水路缘石设计规格与定额不同

时可按设计要求换算其用量,但定额中其他消耗量不得调整。

8.1.10 人行步道（含地坪、广场）设计为拼花或拼字铺装时，执行步道

彩花砖定额子目。

8.1.11 人行步道块料干铺定额子目已包括砂垫层，厚度已综合考虑。采

用细砂铺设时，可以换算，其他不变。

73

8.1.12 屋顶花园模块种植土子目中的成品模块与设计不同时，可以换算，

其他不变。

8.1.13 屋顶花园掺料种植土子目中掺料土品种及用量与设计不同时，可

以换算，其他不变。

8.1.14 屋顶花园基质（种植土）子目，未包括垂直运输和超高降效，发

生时应按《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》“措施项目章说明九”相

应规定计取。

8.1.15 线隙式排水沟、雨水蓄渗装置均按照工厂成品考虑。

8.1.16 线隙式成品排水沟安装子目已包含转角、三通等构配件安装的人

工、机具费用，设计要求配置转角、三通等构配件的主材费用发生时按实计算。

8.1.17 蓄渗装置渗水试验所用水，发生时应根据施工方案，作为新增材

料费用按实计入相应蓄渗装置子目。

74

8.2 工程量计算规则

8.2.1 透水地面

1.各类透水基层（垫层）按设计图示尺寸面积以“m

各类井所占面积。

2.各类透水整体面层（透水混凝土或透水沥青）、透水块料面层均按

设计图示尺寸面积以“m”计算。同时需扣除凸出地面的构筑物、设备基

2

”计算，不扣除

2

础、地沟、花基、树池及与路面相连的路缘石等所占面积，但不扣除≤0.3m

2

的柱、垛、井及孔洞所占面积。

3.各类透水砖设计要求拼花或拼字时，按拼花或拼字的最大外接矩形

或圆形计算，其工程量乘以系数 0.80。

4.路缘石铺设按设计图示尺寸延长米以“m”计算。

8.2.2 其他透水构件

1.雨水口拦截装置和塑料截污过滤装置，按设计数量分别以“套”和

“座”计算。

2.线隙式成品排水沟按设计图示尺寸延长米以“m”计算。

3.矩形及拱形雨水蓄渗装置、生态多孔纤维渗透模块按照模块外包体

积（即该构件设计的最大外接总长、总宽、总高尺寸所得的体积）以“m”

2

计算。

4.矩形及拱形雨水蓄渗装置防渗膜包覆按照模块外表面积（即该构件

设计的最大外接总长、总宽尺寸所得的面积）以“m”计算。

5.土工合成材料（二布一膜）按图示铺设尺寸面积以“m

6.安装预制钢筋混凝土调蓄模块需扣除空心体积，按预制构件设计的

实际体积以“m”计算。

8.2.3 屋顶花园基质（种植土），按设计图示尺寸以“m

2

2

”计算。

3

3

”计算。

75

8.3 透水道路（广场）基层

8.3.1 透水水泥稳定碎石基层

工作内容：

清理路床、摊铺、找平、碾压、养生（养护）。

计量单位：100m

2

定额编号

子目名称

基价(元)

8-3-1

8-3-2

透水水泥稳定碎石基层

人机混合 机械摊铺

8-3-3

8-3-4

基本层

200mm

基本层

200mm

增减 10mm

增减 10mm

1276.97

24.87

3.40

863.67

25.76

1.02

人工费(元)

369.36

175.24

619.98

112.39

61.18

179.07

553.58

69.84

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

6.68

6.65

12.93

1.86

16.14

1.95

中

分

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010 人工费

-

-

369.36

[44.031]

25.342

7.000

0.107

-

3.40

61.18

1.02

[2.217]

1.177

-

多孔水泥稳定碎石

(透水无机结合料)

Ljc08002

t

[2.202]

[44.335]

26.019

7.000

-

材

料

14030010 柴油

kg

5.65

4.58

1.183

34110010

990101035

990110040

990113020

990121020

990142040

990402035

990409020

水

m

3

-

履带式推土机 功

台班 1395.92

0.007

-

率 135(kW)

轮胎式装载机 斗

容量 2(m )

3

台班

台班

台班

837.60

969.68

788.45

-

0.041

-

0.003

-

平地机 功率

90(kW)

0.133

0.272

-

-

机

具

轮胎压路机 工作

质量 16(t)

0.004

0.272

0.052

0.083

0.219

0.004

0.003

0.005

-

沥青混凝土摊铺机

装载质量 12(t)

台班 1669.43

台班 1093.68

-

-

-

自卸汽车 装载质

量 12(t)

-

洒水车 罐容量

台班

580.78

0.219

4000(L)

76

8.3.2 透水水泥混凝土基层

工作内容：

浇注、振捣、找平、养生（养护）。

计量单位：100m

2

定额编号

子目名称

基价(元)

8-3-5

8-3-6

透水水泥混凝土基层（垫层）

现浇预拌混凝土

基本层 180mm

1909.83

1562.86

18.44

增减 10mm

68.09

52.57

1.03

人工费(元)

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

135.59

7.65

中

分

192.94

6.84

单价

编码

名称

单位

消

耗

量

类

(元)

人工 00010010 人工费

元

-

1562.86

52.57

透水水泥混凝土

Ljc08001

材料 34110010

34110040

m

3

-

[18.400]

[1.020]

0.172

0.315

0.105

C20

水

m

3

4.58

3.089

电

kW·h

0.77

5.580

手扶式振动压实机

工作质量 1(t)

机具 990119010

台班

72.90

1.860

77

8.3.3 透水多孔沥青混合料基层

工作内容：

清理基层、放样、整修侧缘石、测温、遮护各类井盖、摊铺、找平、点补、碾

压、封边、养生（养护）、清理现场。

计量单位：100m

2

定额编号

子目名称

基价(元)

8-3-7

8-3-8

透水多孔沥青混合料基层（垫层）

基本层 80mm

991.56

327.44

104.06

469.52

90.54

增减 10mm

79.51

26.06

8.40

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

37.80

7.25

单

位

单价

分类

编码

名称

消

耗

量

(元)

人工

00010010

Ljc08003

14030010

34110010

990121020

990142040

人工费

元

-

-

327.44

[18.830]

18.346

0.088

26.06

[2.498]

1.476

0.013

0.031

0.008

透水多孔沥青混合料

t

材料

柴油

kg

5.65

4.58

水

m

3

轮胎压路机 工作质

量 16(t)

台班

台班

788.45

0.388

机具

沥青混凝土摊铺机

装载质量 12(t)

1669.43

0.098

78

8.4 透水道路（地坪、广场）面层

8.4.1 透水水泥混凝土面层

工作内容：

放样、浇筑摊铺、夯实振实、整平、养生（养护）、锯缝、填嵌缝胶、

喷保护剂、清理现场。

计量单位：100m

8-4-3 8-4-4

2

定额编号

8-4-1

8-4-2

透水水泥混凝土面层

透水彩色水泥混凝土面层

现浇预拌混凝土

子目名称

基本层厚

180mm

基本层厚

增减 10mm

每增减 10mm

50mm

611.52

477.54

5.12

基价(元)

2012.29

71.02

55.20

1.03

77.52

57.83

1.03

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

1641.00

18.44

其

149.45

203.40

7.65

67.00

61.86

10.86

7.80

中

分

7.14

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010 人工费

-

-

-

-

-

-

-

-

1641.00

[18.400]

[30.000]

[17.838]

[9.765]

[30.600]

-

55.20

477.54

57.83

透水水泥混凝土

C30

Ljc08004

m

3

[1.020]

[5.111]

[30.000]

[29.063]

[9.765]

[30.000]

[57.630]

[0.050]

0.858

[1.020]

Ljc08005 氟镁保护剂

Ljc08006 LDA増强剂

Ljc08007 PG道路封缝胶

Ljc08008 泡沫条 Φ8

Ljc08009 无机颜料

kg

kg

kg

m

-

-

-

-

-

-

材

料

-

-

-

-

kg

片

Ljc08010 切割机刀片

[0.050]

3.089

-

-

34110010

34110040

水

电

m

3

4.58

0.77

0.172

0.315

0.172

0.315

kW·h

5.580

1.550

手扶式振动压实机

工作质量 1(t)

990119010

990618010

台班

72.90

33.65

41.09

1.860

0.375

0.030

0.105

0.729

0.375

0.030

0.149

机

具

混凝土切缝机 功

率 7.5(kW)

台班

台班

-

-

-

-

电动空气压缩机

991003020 排气量

0.6(m /min)

3

79

8.4.2 透水沥青混凝土面层

工作内容： 清理基层、放样、整修侧缘石、测温、遮护各类井盖、摊铺、找平、点

补、碾压、封边、养生（养护）、清理现场。

计量单位：100m

2

定额编号

8-4-5

8-4-6

粗粒式透水沥青混凝土面层

子目名称

基本层厚 70mm

912.11

增减 10mm

79.51

26.06

8.40

基价(元)

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

301.38

其

中

95.72

431.73

37.80

7.25

83.28

分

类

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

(元)

人

工

00010010 人工费

-

301.38

[16.471]

16.870

0.088

26.06

[2.359]

1.476

粗粒式透水沥青混

凝土

Ljc08011

t

-

材

料

14030010 柴油

kg

5.65

34110010

水

m

3

4.58

0.013

轮胎压路机 工作

质量 16(t)

990121020

990142040

台班

台班

788.45

0.357

0.090

0.031

0.008

机

具

沥青混凝土摊铺机

装载质量 12(t)

1669.43

80

工作内容： 清理基层、放样、整修侧缘石、测温、遮护各类井盖、摊铺、找平、点

补、碾压、封边、养生（养护）、清理现场。

计量单位：100m

2

定额编号

8-4-7

8-4-8

中粒式透水沥青混凝土面层

子目名称

基本层厚 50mm

732.73

增减 10mm

76.98

23.79

8.40

基价(元)

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

236.80

其

中

78.02

351.12

37.80

6.99

66.79

分

类

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

(元)

人

工

00010010 人工费

-

-

236.80

[11.623]

13.738

0.088

23.79

[2.323]

1.476

中粒式透水沥青混

凝土

Ljc08012

t

材

料

14030010 柴油

kg

5.65

4.58

34110010

990121020

990142040

水

m

3

0.013

轮胎压路机 工作质

量 16(t)

台班

台班

788.45

0.295

0.031

机

具

沥青混凝土摊铺机

装载质量 12(t)

1669.43

0.071

0.008

81

工作内容：

清理基层、放样、整修侧缘石、测温、遮护各类井盖、摊铺、找平、点

补、碾压、封边、养生（养护）、清理现场。

计量单位：100m

2

定额编号

8-4-9

8-4-10

细粒式透水降噪沥青混凝土(OGFC-13)面层

子目名称

基本层厚 40mm

811.15

增减 10mm

93.48

36.71

8.76

基价(元)

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

257.98

其

87.04

392.26

39.37

8.64

中

分

73.87

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010 人工费

-

257.98

[9.192]

15.334

0.088

36.71

[2.303]

1.540

细粒式透水沥青混

Ljc08013

t

-

凝土(OGFC-13)

材

料

14030010 柴油

kg

5.65

34110010

水

m

3

4.58

0.013

轮胎压路机 工作

质量 16(t)

990121020

台班

788.45

0.326

0.033

机

具

沥青混凝土摊铺机

装载质量 12(t)

990142040

台班

1669.43

0.081

0.008

82

8.4.3 透水人行步道面层

工作内容：

清理基层、放样、浇筑、整平、抹面、收光、分格、养生（养护）、

清理现场。

计量单位：m

2

定额编号

子目名称

基价(元)

8-4-11

8-4-12

透水混凝土人行步道面层

现浇预拌混凝土

基本层厚 70mm

增减 10mm

0.68

0.50

0.12

-

26.98

8.85

人工费(元)

其

中

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

12.59

4.07

1.47

0.06

单价

(元)

分类

编码

名称

单位

元

消

耗

量

人工

00010010

Ljc08001

14030010

34110010

80090450

990409020

人工费

-

-

8.85

[0.052]

0.231

0.189

0.021

0.007

0.50

透水水泥混凝土

C20

m

3

[0.010]

柴油

kg

5.65

4.58

-

材料

水

m

m

3

0.026

干混抹灰砂浆

(配合比) DP

M20

3

496.04

580.78

-

-

洒水车 罐容量

机具

注：

台班

4000(L)

本子目适用于无法操作摊铺整平机的情形。

83

工作内容：

清理基层、放样、安砌、灌缝、扫缝、养生（养护）、清理现场。

计量单位：m

2

定额编号

子目名称

基价(元)

8-4-13

8-4-14

8-4-15

8-4-16

8-4-17

砂基透水步道彩花

砖

砂基透水

盲道砖

砂基透水步道砖

浆砌法

300×

200×

300×

200×

300×300

×65

150×65 100×65 150×65 100×65

32.89

15.70

10.00

4.86

40.25

22.31

10.00

4.86

42.62

24.43

10.00

4.86

55.52

36.02

10.00

4.86

54.55

人工费(元)

35.15

10.00

4.86

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

中

分

2.33

3.08

3.33

4.64

4.54

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人工

00010010

Ljc08014

人工费

-

15.70

22.31

-

24.43

36.02

-

35.15

-

砂基透水步道砖

300×150×65

m

m

2

- [1.020]

-

-

砂基透水步道砖

200×100×65

Ljc08015

Ljc08016

2

-

-

-

-

-

-

[1.020]

-

-

-

-

砂基透水步道彩

花砖 300×150

×65

m

m

m

2

-

[1.020]

砂基透水步道彩

花砖 200×100

×65

Ljc08017

Ljc08018

03131001

34110010

80090390

2

-

-

-

[1.020]

-

材料

砂基透水盲道砖

300×300×65

2

-

-

-

-

[1.020]

0.004

0.026

0.020

砂轮片 综合

片

12.87

4.58

0.004

0.026

0.020

0.004

0.026

0.020

0.004

0.026

0.020

0.004

0.026

0.020

水

m

m

3

干混砌筑砂浆

(配合比) DM

M20

3

491.34

洒水车 罐容量

990409020

990772010

台班

台班

580.78

53.21

0.007

0.015

0.007

0.015

0.007

0.015

0.007

0.015

0.007

0.015

4000(L)

机具

岩石切割机 功

率 3(kW)

注： 砂基透水步道砖产品需符合《JGT 376-2012 砂基透水砖》的有关技术标准。

84

工作内容：

清理基层、放样、安砌、灌缝、扫缝、养生（养护）、清理现场。

计量单位：m

8-4-21 8-4-22

砂基透水步道彩花 砂基透水

2

定额编号

子目名称

基价(元)

8-4-18

8-4-19

8-4-20

砂基透水步道砖

砖

盲道砖

干铺法

300×

150×

65

200×

100×

65

300×

150×

65

200×

100×

65

300×300

×65

16.75

22.16

30.21

41.03

29.65

23.80

2.26

人工费(元)

12.21

2.26

0.80

1.48

17.07

2.26

0.80

2.03

24.30

2.26

0.80

2.85

34.02

2.26

0.80

3.95

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

0.80

中

分

2.79

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人工

00010010

Ljc08014

Ljc08015

人工费

-

12.21

17.07

-

24.30

34.02

23.80

砂基透水步道砖 300

×150×65

m

m

2

- [1.020]

-

-

-

-

-

-

砂基透水步道砖 200

×100×65

2

-

-

[1.020]

砂基透水步道彩花砖

Ljc08016

Ljc08017

Ljc08018

03131001

m

m

m

2

2

2

-

-

-

[1.020]

-

[1.020]

-

-

-

300×150×65

砂基透水步道彩花砖

-

-

-

-

-

-

-

-

200×100×65

材料

砂基透水盲道砖 300

×300×65

[1.020]

0.004

砂轮片 综合

片

12.87

0.004

0.004

0.004

0.004

04030015

34110010

中砂

水

m

m

3

78.68

4.58

0.028

0.001

0.028

0.001

0.028

0.001

0.028

0.001

0.028

0.001

3

岩石切割机 功率

3(kW)

机具 990772010

台班 53.21

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

注： 砂基透水步道砖产品需符合《JGT 376-2012 砂基透水砖》的有关技术标准。

85

工作内容：

清理基层、放样、安砌、灌缝、扫缝、养生（养护）、清理现场。

计量单位：m

2

定额编号

子目名称

基价(元)

8-4-23

8-4-24

透水砖地坪

干铺法

再生骨料透水砖

21.99

烧结陶土透水砖

21.78

人工费(元)

16.89

16.70

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

2.29

2.29

0.80

0.80

中

分

2.01

1.99

单价

(元)

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

人工

00010010

Ljc08019

Ljc08020

03131001

04030015

34110010

人工费

-

-

-

16.89

[1.020]

-

16.70

再生骨料透水砖

m

m

2

-

200×100×60

烧结陶土透水砖

230×115×40

2

[1.020]

0.004

0.028

0.007

0.015

材料

砂轮片 综合

片

12.87

78.68

4.58

0.004

0.028

0.007

0.015

中砂

m

m

3

水

3

岩石切割机 功率

3(kW)

机具 990772010

台班

53.21

注： 再生骨料透水砖产品需符合《CJT 400-2012 再生骨料地面砖和透水砖》的有关技术标准。

86

工作内容：

放样、挖槽、运料、浇捣铺设垫层、铺设路缘石、灌缝、养生（养护）、清

理现场。

计量单位：m

2

定额编号

8-4-25

8-4-26

8-4-27

8-4-28

砂基透水

路缘石

宽 300平

铺

铺砌开口

路缘石

再生骨料水泥路缘石

子目名称

平铺

侧铺

侧铺

基价(元)

135.12

116.33

5.57

91.64

80.03

2.52

-

147.98

81.42

69.44

4.09

-

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

127.88

5.57

-

其

-

中

分

13.22

9.09

14.53

7.89

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010

Ljc08001

Ljc08021

Ljc08022

Ljc08023

Ljc08024

人工费

-

-

116.33

80.03

127.88

69.44

透水水泥混凝土

C20

m

3

[0.202]

-

[0.202]

-

再生骨料路缘石

(Ⅰ型) 300×125

×495

块

块

块

- [20.200]

-

-

-

再生骨料路缘石

(Ⅱ型) 200×100

×495

-

-

-

-

-

[20.200]

-

[20.200]

-

-

-

砂基透水路缘石

300×120×495

-

-

材

料

预制开口路缘石

400×120×1000

块

-

-

[10.100]

Ljc08025

34110010

路用无机结合料

t

[0.610]

0.134

[0.200]

0.118

[0.610]

0.134

[0.180]

0.134

水

m

m

3

4.58

干混抹灰砂浆(配

合比) DP M20

80090450

3

496.04

0.010

0.004

0.010

0.007

87

8.4.4 其他绿色景观项目

工作内容：

种植模块组装、就地取土、装土、压实、整形、清理现场。

计量单位：10m

3

定额编号

子目名称

基价(元)

8-4-29

8-4-30

屋顶花园基质(种植土)

模块种植土

611.88

221.07

365.70

-

掺料种植土

1500.26

110.51

1377.20

-

人工费(元)

其

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

中

分

25.11

12.55

单价

编码

名称

单位

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010

人工费

元

-

221.07

110.51

成品种植模块 500

×500×150mm

Ljc08026

04090175

15090010

34110010

只

-

[280.000]

10.500

-

-

通用种植土(松方)

m

m

m

3

34.00

223.00

4.58

6.400

5.200

-

材

料

珍珠岩

3

水

3

1.900

88

工作内容：

1.安装雨水口拦截装置、清理现场。

2.定位，雨水井安装、井筒加高，盖井盖、清理现场。

计量单位：见表

定额编号

8-4-31

8-4-32

雨水口

塑料截污过滤装置

雨水井Φ700以内

10座

子目名称

安装雨水口 拦截装置

10套

51.45

46.20

-

基价(元)

408.72

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

151.27

其

中

176.93

-

56.88

5.25

23.64

分

类

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

(元)

人

00010010

02050201

Ljc08027

Ljc08028

Ljc08029

Ljc08030

Ljc08031

14350540

34110010

80090390

人工费

-

-

-

-

-

-

-

46.20

151.27

工

橡胶密封圈(排水)

个

只

只

套

只

座

kg

-

[42.400]

拦截筐(增强型聚

丙烯)

[10.000]

-

-

斗型引水板

[10.000]

塑料胀管带螺钉

M8×70

[51.000]

-

材

料

不锈钢挂钩

[20.000]

-

双壁波纹管检查井

筒

-

-

-

-

[10.000]

12.840

14.130

0.110

润滑剂

水

4.53

4.58

m

m

3

3

干混砌筑砂浆(配

合比) DM M20

491.34

汽车式起重机

990304004

990401020

台班

台班

919.66

530.56

-

-

0.048

0.024

提升质量 8(t)

机

具

载货汽车 装载质

量 5(t)

89

工作内容：

放样、处理基底标高、安装沟体（含沟体截切拼装）、调平、清理现场。

计量单位：10m

定额编号

8-4-33

8-4-34

线隙式成品排水沟安装

子目名称

直线型

137.86

68.42

49.82

10.64

8.98

弧线型

266.00

183.28

50.05

10.64

22.03

基价(元)

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

中

分

单价

(元)

编码

名称

单位

消

耗

量

类

人

工

00010010

Ljc08032

34110010

人工费

元

-

68.42

[10.200]

0.150

183.28

[10.500]

0.200

线隙式成品排水沟(树脂

型) 内宽 400以内

m

-

材

料

水

m

3

4.58

干混砌筑砂浆(配合比)

DM M20

80090390

m

3

491.34

0.100

0.100

机

具

990772010

岩石切割机 功率 3(kW)

台班

53.21

0.200

0.200

90

工作内容：

1.定位、模块卡扣连接拼装、模块层列间连接、固定、渗水试验、清理现场。

2.挂线、拱形调蓄装置场内运输、铺设、接口处理、清理现场。

3.定位、测量、裁剪、包覆、固定、捡漏、清理现场。

计量单位：见表

定额编号

8-4-35

8-4-36

8-4-37

8-4-38

雨水蓄渗装

置

土工合成材

料敷设

雨水蓄渗装置安装

子目名称

拱形调蓄装

置

矩形模块

防渗膜包覆

二布一膜

10m

3

10m

3

10m

2

10m

2

基价(元)

715.12

340.03

-

1418.02

1090.98

-

282.67

217.80

-

160.45

143.22

-

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

302.14

72.95

182.38

144.66

36.04

28.83

0.86

中

分

16.37

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010

Ljc08033

人工费

-

-

340.03

-

1090.98

217.80

143.22

-

防渗透布(膜)

m

m

2

-

-

[11.000]

雨水蓄渗装置

PP矩形模块

1500×1000×

300

Ljc08034

3

-

[10.000]

-

-

材

料

拱形调蓄装置

HDPE L1000×

W1490×H950

Ljc08035

Ljc08036

990304004

990305020

990401020

990510040

990918010

m

-

-

-

[1005.000]

-

-

两布一膜

m

2

-

-

-

[11.220]

汽车式起重机

台班

台班

台班

台班

台班

919.66

557.45

530.56

10.23

-

0.194

-

-

-

提升质量 8(t)

叉式起重机 提

升质量 5(t)

0.542

-

-

机

具

载货汽车 装载

质量 5(t)

-

-

-

-

0.388

-

0.066

-

-

-

手动葫芦 提升

质量 10(t)

土工膜焊接机

厚度 8～160(mm)

40.79

0.025

0.021

91

工作内容：

1.定位、预制构件起吊、安装就位、渗水试验、清理现场。

2.基底清理、定位、模块场内装运卸及安装、溢流管安装、清理现场。

计量单位：10m

3

定额编号

8-4-39

8-4-40

安装调蓄模块

预制钢筋混凝土模

块

铺设渗透模块

子目名称

生态多孔纤维渗透

模块

1t/块以内

1000×800×800

7273.56

133.06

基价(元)

246.35

214.50

-

人工费(元)

材料费(元)

机具费(元)

管理费(元)

其

206.58

6213.00

720.92

6.72

中

分

25.13

单价

编码

名称

单位

元

消

耗

量

类

(元)

人

工

00010010 人工费

-

133.06

214.50

Ljc08033 防渗透布(膜)

m

m

m

2

3

3

-

-

-

-

-

[10.100]

-

[3.008]

预制构件 调蓄模块 C30

1000×800×800

Ljc08037

Ljc08038

Ljc08039

-

生态多孔纤维渗透模块 120

×300×500

[10.000]

聚乙烯(PE)给水管 外径

110

材

料

m

-

[1.600]

02290050 麻绳

kg

17.09

1592.08

4.58

0.150

0.095

0.151

0.106

0.201

10.800

-

-

05030060 板枋材 综合

m

m

m

3

3

3

-

34110010

80090390

990302015

水

-

干混砌筑砂浆(配合比) DM

M20

491.34

957.90

557.45

11.72

-

-

履带式起重机 提升质量

15(t)

台班

台班

台班

台班

机

具

990305020 叉式起重机 提升质量 5(t)

-

990605065 混凝土振捣器 (平板式)

0.333

0.100

木工圆锯机

直径 500(mm)

990706010

28.17

-

92

第9章 绿色建筑评价与检测

9.1 绿色建筑评价收费标准

根据住房和城乡建设部《绿色建筑标识管理办法的通知》（建标规〔2021〕

1号）第一章第五条“住房和城乡建设部负责制定完善绿色建筑标识制度，指

导监督地方绿色建筑标识工作，认定三星级绿色建筑并授予标识。省级住房和

城乡建设部门负责本地区绿色建筑标识工作，认定二星级绿色建筑并授予标识，

组织地市级住房和城乡建设部门开展本地区一星级绿色建筑认定和标识授予

工作”。

绿色建筑评价分为预评价和建成评价两种类别。目前，各星级绿色建筑建

成标识的评价认定，不需向评审机构缴纳评审费用，由国家财政补贴评审机构。

广东省建筑节能协会于 2021年 11月 9日发布了《发布关于绿色建筑预评

价的收费标准》粤建节协〔2021〕15号，明确了绿色建筑一星级和二星级预评

价的收费参考价格。

广东省内各地市级评审机构可以承担一星级绿色建筑预评价和建成评价

工作，由于广东省内各地市尚未发布一星级预评价收费标准，因此可参考粤建

节协〔2021〕15号《发布关于绿色建筑预评价的收费标准》。若行业内关于绿

色建筑预评价的收费标准有调整，将根据最新规定进行调整。

各星级、各评审机构参考价格见表 9.1-1。

表 9.1-1广东省绿色建筑评价参考价格

星级

评价类别

预评价

评审费（元）

一星级

15300

二星级

三星级

预评价

预评价

预评价

19800

20000+专家评审费用

（1000~2000元/位）

40000

93

9.2 绿色建筑工程涉及到的检测项及费用

本节对《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中涉及到的检测项进行分类

汇总及市场调研，整理收费参考价格。

9.2.1 绿色建筑工程涉及到的检测项

根据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019及广东省建筑科学研究院编制

的《广东省绿色建筑检测标准》（报批稿），参考以上两个文件，汇总形成绿色

建筑工程检测项，详见附件 1。

9.2.2 各检测项市场收费参考价格

目前广东省各建设工程检测机构对以附件中检测项的收费是参考广东省

建设工程质量安全检测和鉴定协会于 2015年 9月 6日印发的《广东省房屋建

筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》，以及广东省建筑科学研究

院等多家绿色建筑检测机构提供的检测项目收费情况表，汇总形成广东省绿色

建筑工程检测项市场收费参考价格一览表，详见附件 2。

94

第10章 运维期费用与经济评价

10.1 运维期工作内容

10.1.1 绿色建筑运行内容

绿色建筑所有权人或使用权人对绿色建筑的设施设备具有进行维护保养

的主体责任，需加强绿色建筑物业管理，保障绿色建筑运行满足要求，对能耗

水平进行统计、监测、评估和调适。

10.1.2 绿色建筑改造内容

结合城镇老旧小区改造、绿色社区创建、海绵城市建设等对既有建筑进行

绿色化改造，运用适宜亚热带气候的绿色建筑技术，提高既有建筑人居品质适

应本地区的绿色化改造方式。

10.1.3 绿色建筑回收处理内容

可根据建筑物拆除技术要求及方案，对建筑物进行各种方式的噪声控制保

护性拆除（建筑构配件直接利用价值高）及建筑废料回收利用破坏性拆除。

10.2 运维期费用

10.2.1 建筑能耗

建筑能耗，即建筑的运行能耗，就是人们日常用能，如采暖、空调、照明、

炊事、洗衣等的能耗，是建筑能耗中的主导部分。随着经济收入的增长和生活

质量的提高，建筑消费的重点将从“硬件（装修和耐用的消费品）”消费转向

“软件（功能和环境品质）”消费，因此保障室内空气品质所需的能耗（空调、

通风、采暖、热水供应）将会迅速上升。而在建筑能耗中，空调能耗又占有主

要比例，约为 2/3左右。建筑能耗与工业能耗、农业能耗及交通运输能耗共称

为民生能耗，我国空调能耗占有总能耗的 22%左右。

建筑能耗包括室内能耗、新风能耗、附加能耗。室内能耗包括围护结构能

耗、空气渗透能耗、室内热源散热形成的能耗。具体的计算可参照《实用供热

空调设计手册》进行计算。空调区的建筑能耗，应根据所服务空调区的同时使

用情况、空调系统的类型及调节方式，按各空调区逐时能耗的综合最大值或各

空调区能耗的累计值确定，并应计入各项有关的附加能耗。各空调区逐时能耗

模拟的综合最大值，是从同时使用的各空调区逐时能耗相加之后得到的数列中

95

找出最大值；各空调区能耗的累计值，即找出各空调区逐时能耗的最大值并将

它们相加在一起，而不考虑它们是否同时发生。

建筑环境是由室外的气候条件、室内的各种热源的发热状况以及室内外通

风状况所决定的。建筑环境控制系统的运行情况也必须随着建筑环境状况的变

化而进行相应的调节，以实现满足舒适性以及其它要求的建筑环境。由于建筑

环境的变化是由众多因素所决定的一个复杂过程，因此只有通过计算机模拟计

算的方法才能有效地预测建筑环境在没有环境控制系统时和存在环境控制系

统时可能出现的状况。

建筑能耗模拟除了需要建筑设计的数据，当地的室外气象资料也是非常重

要的信息。建筑能耗模拟是全年 8760h逐时的动态模拟，因此需要逐时的气象

数据。建筑能耗模拟所需要的气象参数包括太阳辐射、温度、湿度、风速、风

向、云量、大气压力等约 10到 13种数据。模拟往往采用典型气象年的气象数

据。典型气象年的数据可以根据过去多年的气象数据，通过一定的方法建立。

建筑能耗模拟的主要应用之一是建筑物能耗预测与设计优化。对于一个建

筑物来说，建筑造型及其围护结构形式对它的能耗有决定性的影响。它们直接

影响到建筑物与室外环境的热量传递、自然通风、自然采光，而与这些相关的

负荷占建筑采暖通风空调负荷的 70%以上。因此，不同的建筑设计形式将导致

很大的能耗差别。但是建筑设计形式对能耗的影响是复杂的，很难简单地进行

判断。例如加大外窗的面积可以增加自然采光，冬天可以增加太阳辐射热量，

减少采暖能耗，但夜晚又会增加向室外的传热，增大采暖能耗；夏季还会增加

室内的得热量，增大空调的能耗。这样要判断建筑设计的优劣必须依靠计算机

的动态能耗模拟。

空调系统的性能预测与设计优化也是建筑能耗模拟的主要应用之一。目前

空调系统的设计中，一般通过计算出最大的冷负荷来确定设备容量和数量。但

实际上空调系统要运行在各种气候条件和室内使用方式下，它大部分运行时间

不是在最大负荷而是在部分负荷下运行。这些部分负荷工况的特点不同，使得

空调系统在实际运行中常常出现问题。如果能在空调设计时进行动态能耗模拟，

了解可能出现的各种工况，在设计中就可以选择合理的系统形式，确定合适的

设备容量和数量，采取有效的控制方案，从而使设计优化。

96

另外，建筑能耗模拟对于建筑节能标准的制定和实施也发挥重要作用。美

国的 DOE-2是目前最精确的动态模拟软件，它参与了许多国家的建筑节能标准

制定。我国颁布的《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》在制定过程中，也

采用了 DOE-2进行动态模拟计算。

10.2.2 房屋工程维修改造

1. 小修工程项目主要包括：

（1）屋面补漏,修补面层、泛水、屋脊等。

（2）钢、木门窗的整修,拆换五金,配玻璃,换窗纱,油漆等

（3）修补楼地面面层,抽换个别楞木等。

（4）修补内外墙面、抹灰及粉刷天棚、窗台腰线等

（5）拆砖挖补局部墙体、个别拱圈、拆换个别过梁等。

（6）抽换个别木梁、屋架上下正弦、木柱脚、修补木楼梯等。

（7）水、电、暖、气等设备的故障排除及零部件的维修等。

（8）下水管道、窨井的修补疏通,阴沟、散水、落水管的修补等

（9）房屋的检查,危险构件的临时加固等。

2. 中修工程：

凡需牵动或拆换少量主体构件,进行局部维修,且一次费用在该建筑同类

结构新建造价的 20%以下,并保持原房的规模与结构的维修工程为中修工程。

主要包括以下内容：

（1）少量结构构件已形成危险点的房屋；

（2）一般损坏而需要进行局部修复的房屋；

（3）整幢房屋的公用生活设备需要局部更换、改装、新装工程及单个项

目维修的房屋。

3. 大修工程

凡需牵动或拆除部分主体结构和房屋设备,不需要全部拆除,一次费用在

该建筑同类结构新建造 25%以上的维修工程为大修工程。

4. 综合维修(成片轮修工程)

凡成片多幢楼房或面积较大的单幢大楼,进行有计划成片维修,包括大、中、

小修等项目的一次性应修尽修,其费用控制在该片建筑物同类结构建筑新建造

97

价的 20%以上的为综合维修工程。

5. 翻修工程(更新改造工程)

凡需全部拆除(包括原地翻修改建或移地翻修改建)或利用少数主体构件

进行更新改造的工程均为翻修工程。

10.2.3 市政工程维修改造

包括土壤处理、管道修复等市政工程维修改造可参考广东省建设工程综合

定额（2018年）结合市场价格水平计价。

10.2.4 拆除费用

绿色建筑在使用结束后需要进行拆除，这一阶段即为

拆除回收阶段，在这个阶段运用绿色技术对建筑进行拆除回收所产生的相

对于基准建筑运用传统技术进行拆除回收的成本差额称为拆除回收阶段增量

成本，可用ΔC拆除回收表示。主要包括建筑实体拆除过程中保护环境的增量成本

ΔC 拆除（包括噪声控制保护性拆除及建筑废料回收利用破坏性拆除）、建筑拆

除后对周围的自然环境进行复原的增量成本 ΔC 回收、建筑垃圾分类回收利用的

增量成本 ΔC 复原。

以上费用，可参考广东省建设工程综合定额（2018年）结合市场价格水平

计价。

10.3 绿色建筑增量效益

10.3.1 绿色建筑全生命周期增量效益的概念

对于传统建筑，投资者最看重的是其直接经济效益，而绿色建筑是针对全

寿命周期进行评估，故其包括直接经济效益与间接经济效益两大部分。直接经

济效益主要指采用绿色生态技术降低的能源消耗量，根据各地实际的能源价格

所产生的节能经济效益。间接效益主要指社会效益与环境效益，环境效益分为

室内环境效益与室外环境效益两方面，通过改善室内环境质量，减少污染物的

排放量来提高环境质量:社会效益指提高居民的工作效率与居住舒适度、加强

“绿色建筑”意识，建立品牌效益，降低财政损失等。

10.3.2 绿色建筑全生命周期的增量效益的计算

S增量效益=S环境效益+S经济效益+S社会效益

10.3.2.1增量经济效益

98

1. 绿色建筑节能技术增量经济效益

影响建筑能耗的主要因素包括气候环境、围护结构本身、设备能耗三大因

素，其中气候环境属于客观因素，但我们可以通过围护结构和设备能耗减少建

筑能耗。

（1）建筑外围护结构节能。外围护结构保温主要包括外墙和门窗等的保

温性能，指在冬季降低热量散失，夏季减少空调能耗，采用绿色建筑所要求的

高性能围护结构，可以提高节能率，减少电量消耗，则电量与电价的乘积即为

节约的经济效益。

（2）可再生资源节能。建筑充分利用可再生能源技术来降低能耗，可利

用的能源主要为太阳能和地热能。我们所应用到的技术措施主要为:太阳能热

水、太阳能光伏、地源热泵、水源热泵等。通过这些可再生能源技术可以降低

建筑能耗，所以这些也可以计入绿色建筑的直接经济效益。

（3）建筑采光与照明节能。建筑采光影响照明消耗，绿色建筑在设计时

应充分考虑建筑采光，可适当应用中庭、外窗等改善建筑采光效果。在灯具选

用中尽量采用高效光源，在满足照明的同时，尽量减少能源消耗。

（4）空调采暖系统与节能。如今情况下，空调能耗是建筑的主要能耗，

特别是采用集中供暖和集中供冷的地区，因此，我们在满足外围护结构保温性

能的同时，采用高性能空调以节约能源消耗。

综上所述，节能技术的增量效益可表示为:

E节能=E围护+E再生+E照明+E空调 (5)

2. 绿色建筑节水技术增量经济效益

（1）节水设备和器具。项目选用节水器具，减少水的消耗。

（2）雨水回收利用。项目利用雨水收集模块对雨水进行综合收集，收集

的雨水经处理合格后用作绿化浇洒、道路冲洗、景观补充水，回用雨水作为绿

化灌溉和道路浇洒。

雨水收集模块组装水池可埋设在室外绿地下，具有安装方便、承载力大、

不滋生蚊蝇及藻类等优点。

（3）节水喷灌技术。喷灌具有以下优点:节约水，控制均匀度和灌水量，

预防地表水流失，并可根据需水状况调节洒水量，相较传统浇灌方式，一般可

99

省水 30%～50%左右；适应性强，喷灌技术适应范围广，几乎适用于不同地形的

地块；省工，喷灌技术机械化、自动化程度高，利用喷灌设备能大大减少劳动

用工。

综上所述，节水喷灌技术的增量效益可表示为:

E节水=E器具+E再生水源+E喷灌 (6)

3. 绿色建筑节材技术增量经济效益

高性能建筑材料和建设材料。采用高性能混凝土和高强度钢，可以直接节

约工程成本。

材料回收利用。建筑材料应尽量多采用可循环建筑材料，比如:玻璃、木

材等，这些材料可以回收利用。综上所述，节材技术的增量效益可表示为:

E节材=E建材+E回收

4.绿色建筑节地技术增量经济效益

（1）场地的规划与设计。项目应合理布置建筑朝向，平衡风向投射角，

主要迎风面避开冬季主导风向，充分考虑自然通风，采用交错布列高低建筑，

适当安排建筑周边绿化，营造舒适的室外环境。

（2）室外透水地面。室外透水地面可增加雨水收集量，减轻城市排水系

统负荷、调节一定范围内温度等。

10.3.2.2 运维期经济效益

运维期间，绿色建筑技术改进提升了设备质量，降低了设备的维护和使用

成本。

S运营经济=S运营+S设备维修

10.3.2.3 增量环境效益

1. CO 减排间接效益。节能可以有效减少 CO 排放，因 CO 处理成本为 205～

2

2

2

486元/t，而每吨标准煤排放的 CO2为 2.66～2.72t。节能可以改善环境，有效

减少社会能源消耗。

2. 人体健康间接效益。由于环境污染导致人们疾病发病率不断上升，造

成医疗费增加和劳动日机会成本增加。

3. 建筑材料和维修节能效益。绿色建筑可以有效改善生态环境，减少环

境对建筑物腐蚀破坏。绿色生态环境可以改善环境质量，减少大气污染物对建

100

筑物的侵蚀，从而 使得建筑的维护费用降低，建筑材料的寿命延长。其中，S

为小区的绿色建筑面积，f 为调整系数，则有：

S建筑维修 = S × f × (θ1 - θ2 )

10.3.2.4 增量社会效益

1. 间接节省排污水费产生的效益。采用雨水回用等节水措施后，既可以

减少雨水的排放量，又可以减少市政水的供水量，减少市政水负荷，并有效减

少市政给水管网和排水管网的负荷。由于城市市政排水设施（排水管网、污水

处理厂等）的建设是有设计年限的，因此采用非年度周期发生的方法计算如下

[10]：

S 减排 =P排污费 × Q非传统水源 ×η 减排

S排水 = P排水 × Q 非传统水源 ×η 排水 × ∑ PWNj

式中，S排水为节省的城市排水设施建设费（元））；P 排水为节省城市排

水设施的吨水建设费（元/m

3

·d）；Q 非传统水源为年非传统水源使用量（m

/年）；

3

η 排水为非传统水源相对污水的排放与处理设施建设费的折减系数，PWN为折

现系数

2. 节省财政支出费用。我国大多数城市为缺水城市，比如南水北调项目

投资巨大，节省水可以大量减少国家财政投放，经权威部门测算，每节约 1m

3

水就会节约国家财政投入6～8元。据统计，目前全国 660 多个城市年平均缺

水 3~4亿吨，造成国家财政收入年减少2300亿元，相当于每缺水1m

失5.75~7.67元。实施节水项目可以减少国家的财政损失。

S财政损失 = P财政损失 × Q 非传统水源

3

就要损

3. 工作效率提高。绿色建筑可以为住户营造非常良好的生活环境，让住

户得到更好的休息，同时在工作中能提高工作效率。

4. 居民福利提高。绿色建筑可以为人民提供更适合居住的舒适环境，居

民的生活环境和居住环境都能得到有效提高，居民的健康舒适度也得到有效提

升。这部分福利可通过意愿调查法进行估算，也可通过专家评估法进行。

综上所述，绿色建筑的社会增量效益包括非传 统水源利用节约的排污费

S 减排、排污设施费S排水、财政损失费S财政损失以及因工作效率提高增加

的收入S效率和居民福利S福利。则有：

101

S社会 = S直接节水 + S给水 + S排水 + S财政损失 + S减排 + S效

率 + S福利

10.4 全生命周期增量成本与效益的经济评价

绿色建筑增量成本与效益模型，从全生命周期的角度出发，从节地、节能、

节水、节材、室内、运营六个方面，按年度发生的增量成本和增量效益、非年

度周期发生的增量成本和增量效益来分析的绿色建筑全生命周期的综合效益，

采用净现值法将不同时间（建设期和运营期）产生的增量成本和增量效益项目

合并计算。在计算中需确定合理的折现率（r）和研究周期（T）。

绿色建筑全生命周期的综合效益由综合效益净现值和增量成本效益比两

个指标体现。两个指标的计算公式分别如下：

SE = NPVS增量效益− NPVLCC

CE = SE/LCC

式中，SE 为绿色建筑全生命周期的综合效益（元）；LCC 为绿色建筑全生

命周期的增量成本（元）；NPVS增量效益为绿色建筑全生命周期的增量效益现值（元）；

NPVLCC为绿色建筑全生命周期的增量成本现值（元）；CE为绿色建筑全生命周期

的增量成本效益比。

102

第11章 绿色金融的运用

11.1 绿色金融概述

绿色建筑建设项目融资方案选择的科学性，可有效减少项目资金筹措费用，

降低绿色建筑建设项目总投资。绿色金融市场资金筹措费用依据融资方案所涉

及采用的不同金融产品进行确定和计算，具体费用根据相关政策与资金筹措文

件约定计算。

继“十三五”规划明确提出建立绿色金融体系，发展绿色信贷、绿色债券，

建立绿色发展基金之后，2020年 10月通过的《中共中央关于制定国民经济和

社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中，再度提出要

“加快推动绿色低碳发展。强化绿色发展的法律和政策保障，发展绿色金融”。

在碳中和目标下，我国经济结构、能源结构、产业结构等都面临着深度的

低碳转型，庞大的资金需求、明确的政策导向以及绿色金融市场规模快速增长，

相关政策日趋完善，评价体系逐步建立，信息披露制度建设稳步推进。支持绿

色低碳转型的金融顶层设计包括绿色信贷、绿色债券、绿色保险、碳期货及其

他衍生产品等碳金融产品。不同金融产品和融资方案的资金筹措费用差异较大，

绿证等资产也有可能被作为抵押品，配套贷款亦可按照适用政策计算补贴及减

免。

11.1.1绿色金融

绿色金融是指为支持环境改善、应对气候变化、生态系统保护和资源节约

高效利用等经济活动，即对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领

域的项目投融资、项目运营、风险管理等所提供的金融服务(银发〔2016〕228

号文)[1]。

11.1.2绿色金融体系

绿色金融体系是指通过绿色信贷、绿色债券、绿色股票指数和相关产品、

绿色发展基金、绿色保险、碳金融等金融工具和相关政策支持经济向绿色化转

型的制度安排(银发〔2016〕228号文)。

11.1.3绿色金融业务

[1] 2016 年 8 月 31 日，中国人民银行、财政部、国家发展改革委、环境保护部、银监会、证监会、保监会印发《关于构

建绿色金额体系的指导意见》。

103

绿色金融业务是指银行业金融机构（法人，下同）开展的各项符合绿色金

融标准及相关规定的业务，包括但不限于绿色贷款、绿色证券、绿色股权投资、

绿色租赁、绿色信托、绿色理财等（银发〔2021〕142号文）[2]

11.1.4绿色金融评价

。

绿色金融业绩评价是指中国人民银行及其分支机构对银行业金融机构绿

色金融业务开展情况进行综合评价，并依据评价结果对银行业金融机构实行激

励约束的制度安排（银发〔2021〕142号文）。

11.2 绿色金融工具

目前，绿色金融工具已经较为丰富，不仅包括绿色信贷、绿色债券、绿色

投资、绿色发展基金、绿色保险、各类碳金融产品等金融品种，还包括央行近

期相继推出的碳减排支持工具以及专项再贷款。

11.2.1绿色信贷

依据《绿色信贷指引》（银监发〔2012〕4号），对应不同类型的担保方式，

绿色信贷产品可分为特许经营权质押、应收账款质押、合同能源管理项目未来

收益权质押、环境权益质押等。

绿色信贷包括两部分：一是支持节能环保、新能源、新能源汽车等 3 大

战略性新兴产业生产制造端的贷款；二是支持节能环保项目和服务(共包含：

绿色农业开发项目，绿色林业开发项目，工业节能节水环保项目，自然保护、

生态修复及灾害防控项目，资源循环利用项目，垃圾处理及污染防治项目，可

再生能源及清洁能源项目，农村及城市水项目，建筑节能及绿色建筑项目，绿

色交通运输项目，节能环保服务项目，采用国际惯例或国际标准的境外项目，

共 12 大项目类型)的贷款业务。

11.2.2绿色债券

绿色债券是指将募集资金专门用于支持符合规定条件的绿色产业、绿色项

目或绿色经济活动，依照法定程序发行并按约定还本付息的有价证券，包括但

不限于绿色金融债券、绿色企业债券、绿色公司债券、绿色债务融资工具和绿

色资产支持证券[3]

。

[2] 2021 年 5 月 27 日，中国人民银行印发《银行业金融机构绿色金融评价方案》，自 2021 年 7 月 1 日起施行。

[3] 2021 年 4 月 2 日，中国人民银行、发展改革委、证监会《关于印发<绿色债券支持项目目录（2021 年版）>的通

知》，自 2021 年 7 月 1 日起施行。

104

一级目录分为节能环保产业、 清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境

产业、基础设施绿色升级、绿色服务六大领域，新增了绿色服务领域，并把2019

版中的节能、污染防治整合为节能环保产业。二级目录新增了绿色农业、绿色

建筑、可持续建筑、水资源节约和非常规水资源利用等新时期国家重点发展的

绿色产业领域类别。三级目录将旧版的38项三级目录扩充至48项，同时增加

了204项四级目录。

《绿色债券支持项目目录（2021）》将“超低能耗建筑建设”“绿色建

筑”“建筑可再生能源应用”“装配式建筑”“既有建筑节能及绿色化改

造”“物流绿色仓储”等建筑节能与绿色建筑收入其中。

11.2.3绿色投资

绿色投资是指以促进企业环境绩效、发展绿色产业和减少环境风险为目标，

采用系统性绿色投资策略，对能够产生环境效益、降低环境成本与风险的企业

或项目进行投资的行为[4]。绿色投资范围应围绕环保、低碳、循环利用，包括

并不限于提高能效、降低排放、清洁与可再生能源、环境保护及修复治理、循

环经济等。

根据中国国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、

住房和城乡建设部、中国人民银行、国家能源局联合印发的《绿色产业指导目

录（2019年版）》（发改环资〔2019〕293号）中要求“各地方、各部门要以《目

录》为基础，根据各自领域、区域发展重点，出台投资、价格、金融、税收等

方面政策措施，着力壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业。” 绿

色投资可分为两大方向：自然资源保护利用投资和生态环境保护投资。具体地

又可进一步划分为五大重点投资领域：绿色企业投资、绿色产业投资、绿色园

区投资、绿色城市投资、绿色技术投资等。

11.2.4绿色发展基金

党的十八届五中全会明确提出，要加快发展绿色金融，设立绿色基金。2016

年 8 月，习近平总书记在原中央全面深化改革领导小组第二十七次会议上提

出，要利用绿色基金等金融工具和相关政策为绿色发展服务。2017 年 8 月，

中共中央、国务院印发的《关于服务实体经济防控金融风险深化金融改革的若

[4] 2018 年 11 月 10 日，中国证券投资基金业协会发布《绿色投资指引（试行）》，本指引自发布之日起施行。

105

干意见》提出，设立绿色基金，支持低碳生产和绿色发展。2018年 6月，中共

中央、国务院印发的《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的

意见》提出“设立国家绿色发展基金”（以下简称绿色基金）。绿色基金由财

政部、生态环境部和上海市人民政府三方共同发起设立，国务院授权财政部履

行国家出资人职责，财政部委托上海市承担绿色基金管理的具体事宜。

绿色基金是国家级投资基金，以习近平生态文明思想为指引和根本遵循，

以建设美丽中国为宗旨，按照加强生态文明建设总体要求，面向市场需求，积

极引导社会资本投向大气、水、土壤、固体废物污染治理等外部性强的绿色发

展领域，促进污染治理、生态修复等绿色产业发展和经济高质量发展。

11.2.5绿色保险

中国保监会《关于保险业履行社会责任的指导意见》（保监发〔2015〕123

号）对保险业承担环境保护责任的具体内容和途径作出了阐述。2016 年 8 月

31 日中国人民银行和财政部等七部门联合发布的《关于构建绿色金额体系的

指导意见》(银发〔2016〕228号文)中指出“在环境高风险领域建立环境污染

强制责任保险制度”，并鼓励保险机构发挥在环境风险防范方面的积极作用，

对企业开展“环保体检”，并将发现的环境风险隐患通报环境保护部门，为加

强环境风险监督提供支持。

主要包括服务能源结构调整的典型保险产品、护航绿色交通发展的典型保

险产品、赋能建筑行业绿色转型的典型保险产品、支持绿色低碳技术推广的典

型保险产品、部分重点城市巨灾保险试点产品、助力生态碳汇能力提升的典型

保险产品、提供环境风险保障的典型保险产品等。

11.2.6碳金融

世界银行碳金融部门在 2006 年碳金融发展年度报告中首次界定了碳金融

的含义，即“以购买减排量的方式为产生或者能够产生温室气体减排量的项目

提供的资源”。现我国碳金融主要产品包括碳远期、碳掉期、碳期权、碳租赁、

碳债券、碳资产证券化、碳基金以及碳排放权期货交易等。

2011 年广东省成为我国首批碳排放权交易试点地区。试点地区进行了碳

债券、碳基金、绿色结构存款、碳配额场外掉期、借碳交易、碳配额远期等创

新实践。

106

11.3 建设期资金筹措费用

建设期筹措费用包含了建设期利息与资金筹措手续费，其中建设期利息是

指项目建设期间因使用债务资金而产生的利息,计入建设期造价，在投资预算

中单列项目竣工投产后，计入固定资产原值，计提折旧，称为“资本化利息”。

假定建设期内不偿还本金，各种债务资金均在年中支用,即当年借款按半

年计息，其余年份按全年计息。

1.建设期无力偿还利息，试用复利法计算该项目建设期利息。

本年应计利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）×年利率

2.采用自有资金付息：

本年应计利息=（年初借款本金累计+本年借款额/2）×年利率

11.4 运营期资金筹措费用

运营期资金筹措费用包含了建设期债务资金在运营期的利息、流动资金利

息与资金筹措手续费。

1.运营期资金筹措费用计入运营期运行改造费用中的财务费用。

2.流动资金一般应在投产前开始筹措，从投产第一年开始按生产负荷进行

安排，其借款部分按全年计算利息。

项目计算期末回收全部流动资金。假定流动资金借款本金在运营期内不归

还，而是在项目完结时一次性归还，流动资金借款年应计利息=流动资金借款

本金累计×年利率。

107

第12章 绿色建筑增量经济指标（建设投资）与增项清单

12.1 绿色建筑增量经济指标概述

绿色建筑建设投资额的增量造价，实质上是其相对于传统建筑的增量造价，

即在绿色建筑评价所涉及的各个方面，以满足现行规范标准对于建筑的基础性

要求或现有建筑普遍达到的一般水平为成本起算点，为获取更大的经济、环境

和社会效益而需额外支付的费用，与绿色建筑评价内容无关的建筑成本不应包

括在绿色建筑增量造价中。

本指标仅包含建设期绿色建筑增量造价，是通过典型案例结合市场实际分

析得出绿色建筑单方造价增量参考指标、绿色建筑技术增量成本单项参考指标。

绿色建筑单方造价增量参考指标分公共建筑、居住建筑，分别测算并给出

广东地区一星级、二星级、三星级的增量成本参考区间，供投资估算阶段参考

使用。

绿色建筑技术增量成本单项参考指标从海绵城市、能量综合利用、中水利

用、雨水回收利用、节水灌溉、工业化预制构件、可调节遮阳、绿建咨询、安

全玻璃、充电桩、健身步道等方面，对比了绿色技术工艺与传统工艺的造价，

给出了增量成本参考区间，供概算阶段参考使用。

108

12.2 绿色建筑工程增量成本参考指标

1.绿色建筑单方造价增量参考指标

增量成本(元／ｍ²)

序号

类别

绿建等级

夏热冬暖

20～35

温和地区

15～23

一星级

二星级

三星级

一星级

二星级

三星级

1

公共建筑

60～110

150～210

12～35

50～75

125～190

10～15

2

居住建筑

55～80

45～70

120～160

100～150

注：1.本指标中的增量成本设置区间主要综合考虑了项目所采取的绿色技

术工艺以及不同材料品牌等因素。

2.本指标中的夏热冬暖、温和地区按照《民用建筑热工设计规范》GB

50176-2016规定进行划分。

109

110

12.2.2 绿色建筑技术增量造价单项参考指标

绿色技术工艺

主要技术特征

传统技术工艺

备注

相关说明

序

绿色技

术措施

单位

造价增量

号

所属类

别

造价

主要技术特征

普通混凝土道

造价

与品牌、透水率、工

程量、基层做法有

关，本处的平方米指

的是透水铺装面积

与品牌、透水率、工

程量有关，本处的平

方米指的是透水铺装

面积

彩色透水砼

220~260

路（120mm厚 160~180

元/m

2

60~80

（120mm厚混凝土）

混凝土

改性透水沥青

（50mm厚沥青青面

层）

普通沥青道路

180~200

230~280

（50mm厚沥 160~180

青青面层

元/m

元/m

2

2

20

半透水砖（车载）

（300mm×300mm×

55mm）

普通砼道路

160~180

70~100

与透水率有关，本处

的平方米指的是透水

铺装面积

海绵城

市

半透水砖（人行）

1

节地与

室外环

境

180~200

280~350

普通砖

普通砖

140

140

元/m

元/m

2

2

40~60

（60mm厚水泥砖）

陶粒透水砖（人行）

本处的平方米指的是

透水铺装面积

240~310

（60mm厚水泥砖）

根据湿地规模估价，

与选用水生植物、设

备处理能力等有关

联，本处的平方米指

湿地面积

人工湿地

1000~2300

普通绿化

100~300

元/m

元/m

2

900~200

与生物滞留设施类型

有关，本处的平方米

指雨水花园面积

雨水花园

300~500

200~300

-

-

0

0

2

300~500

200~300

2

检测数：16~96点

元/点位

绿色技术工艺

主要技术特征

传统技术工艺

备注

相关说明

序

号

绿色技

术措施

单位

造价增量

所属类

别

造价

主要技术特征

造价

检测数：96~320点

检测数：320点以上

100~200

40~100

100~200

40~100

土壤氡

气检测

轻型屋面

无绿化，普通

防水卷材

200~500

600~800

30~50

元/m

2

170~450

570~750

覆土厚度 300～600mm

屋顶绿

化

本处的平方米指绿化

面积

3

重型屋面覆土厚度

800～1200mm

与攀援植物的品种、

栽培的方式、植物造

型及绿化浇灌养护方

式有关；本处的平方

米指绿化面积

传统型或传统辅助

型：攀援植物和垂吊

植物

30~100

无垂直绿化

无垂直绿化

0

0

元/m

元/m

2

30~100

垂直绿

化

4

与植物的品种、栽培

的方式、植物造型及

绿化浇灌养护方式有

关；本处的平方米指

绿化面积

模块装配置

钢结构层作为主龙

骨，用塑料模块安置

绿化苗木

800~3000

2

800~3000

比现行节能标准提高

围护结构传统

保温

-

-

-

-

5%~15%

-

-

围护结

构热工

性能指

标

5%

节能与

能源利

用

5

0

比现行节能标准提高

围护结构传统

保温

15%~20%

10%

111

112

绿色技术工艺

主要技术特征

传统技术工艺

备注

相关说明

序

绿色技

术措施

单位

造价增量

号

所属类

别

造价

主要技术特征

造价

高效变

频风机

和水泵

与品牌有关；功率指

水泵、风机的功率

6

变频装置

-

无变频装置

无控制系统

0

元/kW

1000~3000

智能照

明控制

系统

分区、定时、感应：

照度、照明密度

与品牌有关；回路指

控制系统的回路

7

1200~1500

0

元/回路

元/

1200~1500

公共建筑：4~6 普通新风机组

2~3

0

2~3

（m /h）

3

热回收效率不低于

热回收新风机组

60%

居住建筑：

-

元/户

1500~2000

1500~2000

200~600

能量综

合利用

30%蓄能，含冷热源

及末端的整套系统。

本处的平方米指制冷

（热）面积

8

普通水冷空调

系统

蓄冷蓄热系统

地源热泵系统

100~400

300~400

元/m

元/m

2

100~200

80~150

30%地源散热，含冷

热源及末端的整套系

统。本处的平方米指

制冷（热）面积

普通水冷空调

系统

380~550

2

绿色技术工艺

主要技术特征

传统技术工艺

备注

相关说明

序

号

绿色技

术措施

单位

造价增量

所属类

别

造价

主要技术特征

造价

30%水源散热，含冷

热源及末端的整套系

统。本处的平方米指

制冷（热）面积。

普通水冷空调

系统

水源热泵系统

340~480

300~400

元/m

2

40~80

电热水器或者

燃气热水器

空气源热泵系统

居住建筑

0

元/户

2000~6000

与处理水量、空气源

热水器的功率及品牌

有关

能量综

合利用

8

电热水器或者

燃气热水器

（生活热水）

太阳能热水系统

太阳能热水系统

公共建筑

居住建筑

公共建筑

0

0

0

-

元/户

-

20%~25%

1000~5000

20%~25%

电热水器或

者燃气热水器

与处理水量、品牌有

关

平屋面 6~8

-

0

元/WP

6~8

太阳能光伏发电系统

幕墙通风器

能量综

合利用

离网发电比并网发电

8

坡屋面 7~10

-

-

0

0

元/WP

7~10

高 20%

380~500

延长米

380~500

-

模块蓄水池造价与模

块大小设备处理能

力、管线长度有关，

雨水回

收利用

9

绿化、道路冲洗

200000~400000

4000~5000

-

-

0

0

元/套 200000~400000

节水与 本处每套按模块蓄水

水资源

利用

池容积 100ｍ³以内

考虑

本处所列为膜处理

法，与处理原水量大

小有关

中水回 室内冲厕用中水比例

不低于 50%,膜处理

10

元/m

3

4000~5000

用

113

114

绿色技术工艺

主要技术特征

传统技术工艺

主要技术特征 造价

备注

相关说明

序

绿色技

术措施

单位

造价增量

号

所属类

别

造价

本处所列为生物反应

器处理法，与处理原

水量大小有关

室内冲厕用中水比例

3000~4000

-

0

元/m

元/m

3

3000~4000

不低于 50%,生物处理

喷灌覆盖面积不少于

90%的绿化。面积为

节水灌溉面积

喷灌

10~25

40~80

人工浇灌

5~10

0

2

5~15

节水灌

溉

11

与管道长度、水源距

离及人工造价有关。

长度指管道长度

微灌、滴灌

-

元/m

-

40~80

节水器

具

12

13

用水效率不低于 2级

-

普通器具

0

0

10%~15%

150~800

与品牌有关

用水计

量

按用途设置

150~800

-

元/套

与计量器具有关

装配率小于 30%

7-11层

商品混凝土现

289~425

310~486

430~725

480~725

100~125

110~170

100~125

110~170

元/m

元/m

元/m

元/m

2

2

2

2

189~300

200~410

330~650

370~555

浇

装配率小于 30%

11层以上

商品混凝土现

工业化

节材与

材料资

源利用

浇

商品混凝土现

浇

±0.00以上建安造

14 预制构

装配率 30%~50%

7-11层

价。

件

装配率 30%~50%

11层以上

商品混凝土现

浇

15 混凝土

商品混凝土

400~750

现拌混凝土

280~630

元/m

3

120

混凝土等级综合考虑

绿色技术工艺

主要技术特征

传统技术工艺

备注

相关说明

序

号

绿色技

术措施

单位

造价增量

所属类

别

造价

主要技术特征

造价

16

17

砂浆

预拌水泥砂浆

500~700

现拌砂浆

240~440

元/m

元/m

3

260

砂浆标号综合考虑

高耐久性混凝土

450~700

40~80

预拌混凝土

400~600

30

3

50~100

-

采用高

耐久性

建筑结

构材料

本处面积指喷涂面

积。与涂料品牌、涂

布率有关。

耐候型防腐涂料

普通防腐涂料

元/kg

10~50

普通混凝土屋

面

18

19

屋面

安全玻璃采光屋面

1500~2000

800~1000

元/m

2

700~1000

-

与隔振材料（器

件）、品牌有关，本

处面积指铺设面积

楼板

墙板

浮筑楼板

25~100

-

-

0

元/m

元/m

2

25~100

140

室内环

境质量

与隔振材料（器

件）、品牌有关，本

处面积指铺设面积

隔声装置板

290~340

150~200

2

与品牌、工程量、控

制方式有关。控制方

式有手动和电动；本

处面积指遮阳面积

活动机翼遮阳

1000~2500

200~600

-

-

0

0

元/m

元/m

2

2

1000~2500

200~600

可调节

遮阳

20

织物卷帘外遮阳

115

116

绿色技术工艺

主要技术特征

传统技术工艺

主要技术特征 造价

备注

相关说明

序

绿色技

术措施

单位

造价增量

号

所属类

别

造价

金属卷帘外遮阳

500~1500

-

0

元/m

元/m

2

500~1500

未包含幕墙玻璃价格

在内，与品牌、工程

量、控制方式有关。

控制方式有手动和电

动。本处面积指遮阳

面积

可调节

遮阳

20

21

22

中置百叶遮阳

800~1500

中空玻璃窗 600~1000

2

200~500

平均采光系数大于

0.5%、地下室面积大

于 5%

光导照

明

与导光管管道长度有

关

2500~5000

2000~4000

2000~4000

2500~5000

-

-

-

-

0

0

0

0

元/套

2500~5000

2000~4000

2000~4000

2500~5000

对室内 CO2浓度进行

室内空 监测并与通风系统联

气质量

监控系 在地下车库设置 CO浓

元/点位

元/点位

元/点位

动

与工程量有关

统

度监测装置且与排风

设备联动

能源监

控系统

运营管 与工程量有关。不含

23

24

25

能耗监控系统

理

独立能源监控机房

规划设计、施工、运

营阶段运用了 BIM多

维模型信息集成技

术，实现数据共享并

协同工作

与工程量大小、工程

特点 BIM技术应用等

级、应用深度有关；

BIM技

10~55

5~15

-

-

0

0

元/m

元/m

2

10~55

5~15

术

提高与 本处的平方米指建筑

创新

面积

在主要功能房间设置

适合类型的空气净化

装置

空气净

化装置

与净化装置品牌、种

类及净化面积有关，

2

绿色技术工艺

主要技术特征

传统技术工艺

主要技术特征 造价

备注

相关说明

序

号

绿色技

术措施

单位

造价增量

所属类

别

造价

本处的面积指净化面

积

居住建筑

一星级

100000~300000

100000~300000

100000~200000

300000以上

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

元/项目 100000~300000

元/项目 100000~300000

元/项目 100000~200000

绿色建

筑设

计、咨

询、认

证全过

程

绿色咨 与项目复杂度、建筑

26

公共建

筑

询费

类型、工程量有关

二星级

三星级

元/项目

300000以上

2~3

50000m

2

以下：

节能设

元/m

元/m

2

2

节能评

估咨询

费

判断项目节能潜力，

提供节能策略

2~3

与工程量有关，本处

的面积指建筑 面积

27 计、优

50000m

2

以上：

化

1~2

1~2

与玻璃品种有关，本

处的面积指玻 璃面

积。未考虑电控等新

型玻璃。

安 全 玻

28

29

安全玻璃

60~300

普通玻璃

30~270

元/m

2

20~30

璃

与防滑条做法有关，

本处的 m 指防滑 条

长度

楼梯、坡道防滑措施

提高一等级

5~35

0

50~170

0

元/m

5~35

30~50

防滑措

施

其他

普通地砖

与地砖品牌有关，本

处的面积指防 滑地

砖面积

防滑地砖

80~200

元/m

2

30 充电桩

新能源汽车充电桩

2800-6500

-

元/套

2800~6500

与品牌、做法有关

117

118

绿色技术工艺

主要技术特征

传统技术工艺

主要技术特征 造价

备注

相关说明

序

绿色技

术措施

单位

造价增量

号

所属类

别

造价

与品牌、组合搭配方

式有关

儿童游乐设施

安全胶垫

塑胶垫

50000~250000

-

-

-

-

0

0

0

0

元/组

元/m2

50000~250000

220~650

与安全胶垫厚度、品

牌有关，本处 的面积

指塑胶垫面积

全龄友

好

31

220~650

220~650

350~800

与塑胶垫厚度、品牌

有关，本处的 面积指

塑胶垫面积

元/m

元/m

2

2

220~650

健 身 步 宽度不小于 1.25m健

身步道

与做法有关，本处的

面积指步道面积

32

350~800

道

12.3 绿色建筑增项清单

为满足绿色建筑技术标准，区别于现行国标清单现有子目，反映绿色建筑独特技术与措施的新增清单项目。

本清单项目按照现有标准开项，可根据实际情况补充完善，在相应的建设阶段根据明确需求进行预算造价测算。

绿色建筑选定增项清单计价表

绿色建筑

增

基准建筑

增

项

清

单

名

称

项

清

单

工

作

内

容

对

应

条

文

序

号

单

总

造

价

/

总增量

成本

绿色建筑选定

增项

项目

阶段

单位造

价

（元）

位

造

单

位

数

量

总造价

（元）

单

位

数

量

对比方案

（元）

价

/元

元

方案

设计

1

2

3

4

5

6

土壤氡检测

屋顶绿化

点

无土壤氡检测

点

方案

设计

m

m

m

m

m

2

2

2

2

2

不设屋顶绿化

不设垂直绿化

常规铺装

m

m

m

m

m

2

2

2

2

2

方案

设计

垂直绿化

方案

设计

铺设植草砖

提高绿地率

光污染控制

方案

设计

满足当地绿地率最低要

求

方案

设计

无

119

120

绿色建筑选定增项清单计价表

绿色建筑

增

项

清

单

工

作

内

容

基准建筑

增

项

清

单

名

称

对

应

条

文

序

号

单

总

造

价

/

总增量

成本

绿色建筑选定

增项

项目

阶段

单位造

价

（元）

位

造

单

位

数

量

总造价

（元）

单

位

数

量

对比方案

（元）

价

/元

元

隔声降噪措施

（绿化隔墙）

方案

设计

7

8

无

废弃/污染场

方案

设计

m

2

常规无污染用地

m

2

地处理

透水地面

其他

9

围护结构-屋

顶

方案

设计

10

满足当地最低节能要求

满足当地最低节能要求

围护结构-外

方案

设计

11

墙

围护结构-幕

12 墙（保温隔

热)

方案

设计

满足当地最低节能要求

满足最低要求

围护结构-外

窗

方案

设计

13

绿色建筑选定增项清单计价表

绿色建筑

增

项

清

单

工

作

内

容

基准建筑

增

项

清

单

名

称

对

应

条

文

序

号

单

总

造

价

/

总增量

成本

绿色建筑选定

增项

项目

阶段

单位造

价

（元）

位

造

单

位

数

量

总造价

（元）

单

位

数

量

对比方案

（元）

价

/元

元

方案

设计

当地对能耗分项计量的

基本要求

14 能耗分项计量

幕墙通风换气

方案

设计

未实施绿色建筑前设计

方案

15

16

17

18

19

装置

高效冷热源系

统

方案

设计

常规系统

空调、供暖

输配系统

方案

设计

满足当地最低效率要求

无冰蓄冷/水蓄冷

无排风热回收

冰蓄冷/水蓄

冷

方案

设计

排风热回收系

统

方案

设计

方案

设计

20 余热废热利用

无余热废热利用

无热电冷联供

分布式热电冷

方案

设计

21

联供技术

121

122

绿色建筑选定增项清单计价表

绿色建筑

增

项

清

单

工

作

内

容

基准建筑

增

项

清

单

名

称

对

应

条

文

序

号

单

总

造

价

/

总增量

成本

绿色建筑选定

增项

项目

阶段

单位造

价

（元）

位

造

单

位

数

量

总造价

（元）

单

位

数

量

对比方案

（元）

价

/元

元

太阳能热水系

统

方案

设计

当地对太阳能热水应用

的最低要求

22

太阳能光伏系

统

方案

设计

23

24

无太阳能光伏系统

其他可再生能

源系统

方案

设计

被替代的常规能源产生

方式

方案

设计

满足《建筑照明设计标

准》现行值要求的灯具

25 节能灯具

节能照明控制

系统

方案

设计

26

常规控制

27 其他

方案

设计

28 节水器具

无

无

雨水收集、利

方案

设计

29

用系统及管网

绿色建筑选定增项清单计价表

绿色建筑

增

项

清

单

工

作

内

容

基准建筑

增

项

清

单

名

称

对

应

条

文

序

号

单

总

造

价

/

总增量

成本

绿色建筑选定

增项

项目

阶段

单位造

价

（元）

位

造

单

位

数

量

总造价

（元）

单

位

数

量

对比方案

（元）

价

/元

元

中水回用系统

及管网

方案

设计

30

无

方案

设计

31 节水灌溉系统

人工漫灌

用水计量水表

32 （分用途、分

项）

方案

设计

未分用途、分项

33 其他

室内空气质量

方案

设计

34

无空气质量监控系统

无外遮阳系统

监控系统

方案

设计

35 外遮阳系统

方案

设计

36 导光筒系统

无导光筒系统

隔声降噪措施

（室内）

方案

设计

无隔声降噪措施（室

内）

37

123

124

绿色建筑选定增项清单计价表

绿色建筑

增

项

清

单

工

作

内

容

基准建筑

增

项

清

单

名

称

对

应

条

文

序

号

单

总

造

价

/

总增量

成本

绿色建筑选定

增项

项目

阶段

单位造

价

（元）

位

造

单

位

数

量

总造价

（元）

单

位

数

量

对比方案

（元）

价

/元

元

38 功能材料

运营

普通材料

39 其他

方案

设计

《智能建筑设计标准》

的最低设计要求

40 智能化系统

设备自动监控

系统

方案

设计

41

42

43

无自动监控

冷热量计量收

费系统

当地对冷热量计量的最

低要求

运营

运营

可再生降解垃

圾房

普通垃圾房

44 其他

绿色建筑咨询

45

81

25

无绿色建筑咨询服务

服务费

46 审图费

绿色建筑选定增项清单计价表

绿色建筑

增

项

清

单

工

作

内

容

基准建筑

增

项

清

单

名

称

对

应

条

文

序

号

单

总

造

价

/

总增量

成本

绿色建筑选定

增项

项目

阶段

单位造

价

（元）

位

造

单

位

数

量

总造价

（元）

单

位

数

量

对比方案

（元）

价

/元

元

47 第三方检测费

20

50

加强调试顾问

48

无加强调试

费

125

附件1 绿色建筑工程涉及检测项目

检测项目

名称

序号

检测类别

序号

1

室外环境

1.1.1 土壤氡浓度

1.1

土壤放射性

1.1.2 土壤表面氡析出率

1.2.1 电场强度

1.2.2 磁场强度

1.2

电磁辐射

1.2.3 磁感应强度

1.2.4 等效平面波功率密度

1.3.1 环境噪声等效连续 A声级

1.4.1 路面平均照度

1.3

1.4

场地声环境

人行及非机动车道路照明

玻璃幕墙光污染

1.4.2 路面最小照度

1.4.3 最小垂直照度

1.5.1 玻璃可见光反射比

1.5

照明光污染（垂直照度、平均亮度、最大亮

度等）

1.5.2

1.6

1.7

1.8

2

地面材料防滑性能

透水铺装

1.6.1 防滑性能

1.7.1 综合透水系数

1.8.1 路面太阳辐射反射率

室外热环境

室内环境

2.1

室内噪声

2.1.1 允许噪声级（A声级，dB）

2.2.1 楼板和隔墙空气声隔声性能

2.2.2 外窗和门空气声隔声性能

2.2.3 楼板撞击声隔声性能

2.2

建筑构件声学性能

126

检测项目

名称

序号

检测类别

序号

23.1

传输频率特性

2.3.2 传声增益

2.3.3 声场不均匀度

2.3.4 最大声压级

2.3.5 系统总噪声级

2.3.6 混响时间

2.3

室内声学特性

2.3.7 语言传输指数

2.4.1 运行中桥箱内噪声

2.4.2 开关门过程噪声

2.4.3 机房噪声

2.4

2.5

室内电梯噪声

室内采光

2.5.1 采光系数和天然光照度

2.6.1 新风量

2.6.2 空气流速

2.6

室内空气物理性

2.6.3 平均温度

2.6.4 平均湿度

2.7.1

苯

2.7.2 氡气

2.7.3 甲苯

2.7.4 二甲苯

2.7.5 甲醛

2.7

室内空气质量

2.7.6

氨

127

检测项目

名称

序号

检测类别

序号

2.7.7 TVOC

2.7.8 二氧化碳

2.7

室内空气质量

2.7.9 可入肺颗粒 PM2.5

2.7.10 可吸入颗粒 PM10

3

外围护结构性能

3.1.1 建筑玻璃传热系数

3.1

3.2

3.3

传热系数

结露和冷凝

热工缺陷

3.1.2 内置遮阳中空玻璃传热系数

3.2.1 热桥部位内表面 72h以上逐时温度

3.3.1 外表面热工缺陷

3.3.2 内表面热工缺陷

3.4.1 太阳光直接透射比

3.4.2 太阳光反射比

3.4

外遮阳设施

3.5.1 外窗气密性能

3.5

3.6

气密性能

3.5.2 透明幕墙气密性能

3.6.1 中空玻璃露点

中空玻璃密封性能

3.7.1 玻璃系统平均厚度

玻璃光学热工性能现场检

测

3.7

可见光透射比、可见光反射比、传热系数和

3.7.2

遮阳系数

3.8.1 粘结面积比

3.8

保温板粘结质量现场检测

3.8.2 保温板与粘结材料之间粘结强度

3.8.3 粘结材料与基层墙体之间粘结强度

128

检测项目

名称

序号

检测类别

序号

3.9.1 导热系数

3.9

保温砂浆性能

3.9.2 干密度

3.9.3 抗压强度

3.10

3.11

4

外墙节能构造钻芯检测

外墙传热系数现场检测

空调水系统性能

3.10.1 外墙保温层厚度

3.11.1 外墙传热系数

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

冷水（热泵）机组

冷源系统

4.1.1 实际性能系数（COP）

4.2.1 能效系数（EER-sys）

4.3.1 水温

水系统供、回水温差

水泵效率

4.4.1 水泵效率

冷却塔效率

4.5.1 冷却塔入口水温度、冷却塔出口温度

4.6.1 噪声

冷却塔噪声

4.7

4.8

空调系统冷（热）水总流量

空调系统冷却水总流量

4.7.1 总流量

4.8.1 总流量

4.9

空调机组水流量

水力平衡度

4.9.1 水流量

4.10

4.11

4.12

4.13

4.10.1 系统各机组水流量

4.11.1 耗电输冷（热）比

4.12.1 输送能效比

耗电输冷（热）比

输送能效比

蓄冷性能系数

4.13.1 蓄冷性能系数

蓄冷空调系统双工况制冷机组

性能检测

4.14

4.14.1 冷水机组性能检测

129

检测项目

名称

序号

检测类别

序号

多联式空调系统带负荷效果检

验

4.15

5

4.15.1 综合效果检测

通风与空调风系统性能

系统总风量（新风量）

5.1

5.1.1 风管风量

5.2

5.3

5.4

风口风量

5.2.1 风口风量

定风量系统平衡度

风机单位风量耗功率

5.3.1 支路实际风量

5.4.1 风机单位风量耗功率

5.5

空调热回收装置交换效率

5.5.1 空调热回收装置交换效率

5.6

5.7

5.8

5.9

6

防窜烟防倒灌检测

空调机组性能

新风机组性能

送排风

5.6.1 防窜烟防倒灌检测

5.7.1 空调机组性能

5.8.1 新风机组性能

5.9.1 送排风

给水排水系统

6.1.1 色度

6.1.2 浑浊度

6.1.3 嗅和味

6.1.4 pH

6.1

生活饮用水水质检测

6.1.5 总大肠菌群

6.1.6 菌落总数

6.1.7 余氯

6.1.8 溶解性总固体

6.1.9

铁

130

检测项目

名称

序号

检测类别

序号

6.1.10

锰

6.1.11 阴离子表面活性剂

6.1.12 耐热大肠菌群/粪大肠菌群

6.1.13 氨氮

6.1.14 五日生化需氧量

6.1.15 石油类

6.1.16 溶解氧

6.1.17 悬浮物

6.1.18 总磷

6.1.19 总氮

6.1

生活饮用水水质检测

6.1.20 肉眼可见物

6.1.21 大肠埃希氏菌

6.1.22

6.1.23

砷

镉

6.1.24 铬（六价）

6.1.25

6.1.26

6.1.27

铅

汞

硒

6.1.28 氰化物

6.1.29 氟化物

6.1.30 硝酸盐（以 N计）

131

检测项目

名称

序号

检测类别

序号

6.1.31 三氯甲烷

6.1.32 四氯化碳

6.1.33

6.1.34

6.1.35

铝

铜

锌

6.1.36 氯化物

6.1.37 硫酸盐

6.1.38 总硬度

6.1

生活饮用水水质检测

6.1.39 耗氧量/高猛酸盐指数

6.1.40 挥发酚

6.1.41 总 ɑ 放射性

6.1.42 总 β 放射性

6.1.43 硫化物

6.1.44

钠

6.2.1 池水温度

6.2.2 池水透明度

6.2.3 尿素

6.2.4 细菌

6.2

循环净化水水质检测

6.2.5 大肠菌群

6.2.6 pH

6.2.7 浑浊度

6.2.8 余氯

6.2.9 总氯

132

检测项目

名称

序号

检测类别

序号

6.3.1 ph

6.3.2

6.3.3 浊度

6.3.4

色

嗅

6.3.5 五日生化需氧量

6.3.6 氨氮

6.3

非传统水源水质检测

6.3.7 阴离子表面活性

6.3.8

6.3.9

铁

锰

6.3.10 溶解氧

6.3.11 总氯

6.3.12 溶解性总固体

6.3.13 大埃希氏菌

6.4.1 pH

6.4.2 色度

6.4.3 悬浮物

6.4.4 五日生化需氧量

6.4.5 化学需氧量

6.4.6 石油类

6.4

污水排放水质检测

6.4.7 动植物油

6.4.8 挥发酚

133

检测项目

名称

序号

检测类别

序号

6.4.9 总氰化物

6.4.10 硫化物

6.4.11 氨氮

6.4.12 氟化物

6.4.13 磷酸盐

6.4.14 甲醛

6.4.15 苯胺类

6.4.16 硝基苯类

6.4.17 阴离子表面活性剂

6.4.18 总铜

6.4

污水排放水质检测

6.4.19 总锌

6.4.20 总锰

6.4.21 彩色显影剂

6.4.22 显影剂及氧化物总量

6.4.23 元素磷

6.4.24 有机磷农药

6.2.25 粪大肠菌群数

6.4.26 总余氯

6.4.27 二氧化氮

6.4.28 大肠菌群数

134

检测项目

名称

序号

检测类别

供水管道

序号

6.5.1 供水管道漏损检测

6.5

6.5.2 供水压力检测（水压）

7.1.1 三相电压或三相电流偏差

7

供配电系统

7.1

三相电压不平衡回路

谐波电压

变压器出线回路、照明回路、变频设备动力

7.2.1

7.2.2

回路、大型 UPS回路

7.2

变压器出线回路、照明回路、变频设备动力

回路、大型 UPS回路

7.3

7.4

功率因数

电压偏差

7.3.1 变压器出线回路

7.4.1 变压器出线回路、照明出线回路

8

照明系统

8.1

8.2

照度值

8.1.1 房间照度

照度均匀度

8.2.1 房间照度均匀度

8.3

一般显色指数

8.3.1 光源色测量

8.4

8.5

8.6

照明功率密度

统一眩光值

8.4.1 实测照明功率

8.5.1 眩光值

公共区域照明

8.6.1 照明控制检测

9

监测与控制系统

送（回）风温度控制，控制系统动态响应时

9.1

9.2

送（回）风温度监控功能

送（回）风湿度监控功能

9.1.1

9.2.2

间、稳定时间

送（回）风温度控制，控制系统动态响应时

间、稳定时间

135

检测项目

名称

序号

检测类别

序号

9.3

9.4

9.5

空调冷源水系统压差控制功能

照明设备监控性能

9.3.1 空调冷源水系统控制偏差、动态响应时间

9.4.1 照明监控

动力主回路电压、电流、有功功率、功率因

动力设备监控性能

9.5.1

数、有功电度监控

10

太阳能系统

10.1

10.2

太阳能集热系统效率

太阳能贮热水箱热损因数

太阳能供热水温度

10.1.1 系统效率

10.2.1 贮热水箱内水的初始温度、结束温度

10.3.1 供热水温度

10.3

太阳能光伏系统组件背板最高

工作温度检测

10.3.2 组件背板最高工作温度

10.4.1 发电效率

10.4.2 开路电压

10.4.3 短路电流

10.4

太阳能光伏系统光电转换效率 10.4.4 系统电气效率

10.4.5 光伏组串电流

10.4.6 系统光电转换效率

10.4.7 太阳能光伏发电系统年发电量

10.5

太阳能热水系统太阳能保证率 10.5.1 太阳能热水系统太阳能保证率

10.6

11

集热系统得热量

地源热泵系统

10.6.1 集热系统得热量

11.1.1 制热性能系数

11.1.2 制冷能效比

11.1

热泵机组

136

检测项目

名称

序号

检测类别

序号

11.2.1 制热性能系数

11.2.2 制冷能效比

11.2

热泵系统制热性能系数（cop）

12

12.1

13

海绵城市

渗透系数

12.1.1 渗透系数现场检测

13.1.1 建筑调适

建筑调适

13.1

14

建筑调适

超低能耗建筑

建筑气密性

14.1

14.1.1 建筑气密性

137

附件2 广东省绿色建筑工程检测项市场收费参考价格一览表

检测项目

计费单

位

单价

序号 检测类别

备注

（元）

序号

名称

1

室外环境

1.1.1 土壤氡浓度

土壤表面氡析出

点

点

点

点

点

300

土壤放射

性

1.1

1.1.2

1000

1600

1600

1600

率

1.2.1 电场强度

1.2.2 磁场强度

1.2.3 磁感应强度

1.2 电磁辐射

等效平面波功率

1.2.4

1.3.1

点

2500

1400

密度

场地声环

环境噪声等效连

1.3

点/次

昼间和夜间以 2次计。

境

续 A声级

1.4.1 路面平均照度

人行及非

1.4 机动车道 1.4.2 路面最小照度

处

处

处

2100

2100

2100

检测多项，费用相

同。

路照明

1.4.3 最小垂直照度

（1）3 件为 1 组；

（2）﹥1000mm×

1000mm 的大尺寸玻

璃检测费加 1000元/

组；

（3）可见光透射

单片玻璃 比、可见光反射比、

3000 太阳光直接透射比、

中空玻璃 太阳光直接反射比、

玻璃幕墙

光污染

玻璃可见光反射

比

1.5

1.5.1

组

4800

太阳能吸收比、太阳

能总透射比、紫外线

透射比、半球辐射

率、遮阳系数、传热

系数 10项，检测一

项或多项，检测费相

同。

138

检测项目

名称

计费单

位

单价

（元）

序号 检测类别

备注

序号

照明光污染（垂

直照度、平均亮

度、最大亮度

等）

1.5.2

处

4000

地面材料

防滑性能

1.6

1.6.1 防滑性能

点

处

处

1200

4000

4000

1.7 透水铺装 1.7.1 综合透水系数

室外热环

境

路面太阳辐射反

射率

1.8

2

1.8.1

室内环境

允许噪声级（A

声级，dB）

楼板和隔墙空气

声隔声性能

外窗和门空气声

隔声性能

昼间和夜间以 2次

计。

2.1 室内噪声 2.1.1

点/次

件

1400

14000

14000

2.2.1

建筑构件

声学性能

2.2

2.2.2

2.2.3

23.1

件

楼板撞击声隔声

性能

件

点

点

点

点

点

点

点

台

台

个

14000

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

5600

7000

传输频率特性

2.3.2 传声增益

2.3.3 声场不均匀度

2.3.4 最大声压级

2.3.5 系统总噪声级

2.3.6 混响时间

室内声学

特性

2.3

2.3.7 语言传输指数

运行中桥箱内噪

声

2.4.1

每台电梯 4个测点。

每个机房 5个测点。

139

室内电梯

噪声

2.4

2.4.2 开关门过程噪声

2.4.3 机房噪声

检测项目

名称

计费单

位

单价

（元）

序号 检测类别

备注

序号

采光系数和天然

光照度

2.5 室内采光 2.5.1

点

点

点

点

点

点

点

点

点

点

点

点

点

900

4000

1000

1000

1000

400

2.6.1 新风量

2.6.2 空气流速

2.6.3 平均温度

2.6.4 平均湿度

室内空气

物理性

2.6

2.7.1

苯

2.7.2 氡气

2.7.3 甲苯

2.7.4 二甲苯

2.7.5 甲醛

600

400

400

600

2.7.6

氨

400

室内空气

质量

2.7

2.7.7 TVOC

400

2.7.8 二氧化碳

400

小时均值

400

可入肺颗粒

2.7.9

点

点

PM2.5

日均值

1000

小时均值

400

2.7.10 可吸入颗粒 PM10

日均值

1000

3

外围护结构性能

单片玻璃： （1）3 件为 1 组；

3000 （2）>1000mm×1000

中空玻璃： mm 的大尺寸玻璃检

建筑玻璃传热系

数

3.1 传热系数 3.1.1

组

4800

测费加 1000元/组；

（3）可见光透射

140

检测项目

名称

计费单

位

单价

（元）

序号 检测类别

备注

序号

比、可见光反射比、

太阳光直接透射比、

太阳光直接反射比、

太阳能吸收比、太阳

能总透射比、紫外线

透射比、半球辐射

率、遮阳系数、传热

系数 10项，检测一

项或多项，检测费相

同。

内置遮阳中空玻

璃传热系数

3.1.2

件

点

18000

20000

热桥部位内表面

3.2.1 72h以上逐时温

结露和冷

3.2

凝

度

3.3.1 外表面热工缺陷

3.3.2 内表面热工缺陷

项

项

25000

25000

3.3 热工缺陷

（1）3 件为 1 组；

（2）>1000mm×1000

mm 的大尺寸玻璃检

测费加 1000元/组；

（3）可见光透射

太阳光直接透射

3.4.1

组

比

比、可见光反射比、

太阳光直接透射比、

太阳光直接反射比、

太阳能吸收比、太阳

能总透射比、紫外线

透射比、半球辐射

率、遮阳系数、传热

系数 10项，检测一

项或多项，检测费相

同。

外遮阳设

施

3.4

3000

3.4.2 太阳光反射比

组

件

⑴规格

1.5m×1.5m

以内，2000

⑵规格

3.5 气密性能 3.5.1 外窗气密性能

2.0m×2.0m

以内，2500

141

检测项目

名称

计费单

位

单价

（元）

序号 检测类别

备注

序号

⑶规格

3.0m×3.0m

以内，4000

⑴规格宽

3.6m×高

4.2m 以

内，27200

⑵规格宽

6m×高

（1）委托方负责安

装试件；

（2）安装天数按 4

天计，超出天数按每

天加收场地使用费

2500元；

4.8m以

透明幕墙气密性

能

内，36200

⑶规格宽

6m×高

3.5.2

件

（3）平面形状幕

墙，转角、异形幕墙

费用另计。

8.4m以

内，51800

⑷规格宽

6m×高 12m

以内，

75400

中空玻璃

密封性能

3.6

3.6.1 中空玻璃露点

项

2000

每组 3件

（1）取至少 2块/组

不同位置算术平均值

（现场不具备条件情

况下允许抽取 1

块）；

（2）玻璃光学及热

工性能现场检测是近

年出现的新型检测技

术，与《广东省房屋

建筑和市政工程质量

安全检测收费指导价

（第一批）》实验室

送样检测不同，首先

是现场检测相对于实

验室检测检测人员数

量增加，新增了设备

运输费、人员交通和

差旅费，新增了现场

可见光透射比、

可见光反射比、

玻璃光学

3.7 热工性能 3.7.2

现场检测

组

6000

传热系数和遮阳

系数

142

检测项目

名称

计费单

位

单价

（元）

序号 检测类别

备注

序号

协调等待时间和来往

交通时间，因此检测

费用应综合考虑新增

检测成本；其次是，

玻璃光学及热工性能

现场检测与待检对象

是单片玻璃或中空玻

璃关联不大，不会因

为是单片玻璃而减少

测试流程，故不再区

分玻璃类型；

（3）可见光透射

比、可见光反射比、

遮阳系数、传热系数

4项，检测一项或多

项，检测费相同。

3.8.1 粘结面积比

保温板与粘结材

处

批

1500

1500

每处不少于 3个点

保温板粘

3.8 结质量现

场检测

每检验批取 6个测试

3.8.2

料之间粘结强度

粘结材料与基层

点

每检验批取 6个测试

点

3.8.3 墙体之间粘结强

批

1500

度

3.9.1 导热系数

3.9.2 干密度

3.9.3 抗压强度

项

项

组

1600

200

保温砂浆

性能

3.9

500

外墙节能

3.10 构造钻芯 3.10.1 外墙保温层厚度

检测

组

1500

外墙传热

一堵墙为一组，出自

《DBJ15-65-2021》

23.1.5-1

3.11 系数现场 3.11.1 外墙传热系数

检测

一组

15000

4

空调水系统性能

冷水（热

泵）机组

实际性能系数

（COP）

4.1

4.1.1

台

11000

143

检测项目

名称

计费单

位

单价

（元）

序号 检测类别

备注

序号

能效系数（EER-

sys）

4.2 冷源系统 4.2.1

系统

系统

台

20000

3000

9000

9500

2200

5000

水系统

4.3 供、回水 4.3.1 水温

一分钟内读数平均值

一分钟内读数平均值

温差

4.4 水泵效率 4.4.1 水泵效率

冷却塔入口水温

4.5.1 度、冷却塔出口

温度

冷却塔效

率

4.5

4.6

台

冷却塔噪

声

4.6.1 噪声

台

空调系统

4.7 冷（热） 4.7.1 总流量

水总流量

各次测量的算术平均

值

系统

空调系统

各次测量的算术平均

值

4.8 冷却水总 4.8.1 总流量

流量

台

5000

空调机组

各次测量的算术平均

值

4.9

4.9.1 水流量

台

5000

9000

水流量

水力平衡

度

系统各机组水流

量

4.10

4.10.1

4.11.1

系统

空调冷（热）水系统

的供冷（热）量、运

行水泵输入功率

耗电输冷

（热）比

耗电输冷（热）

比

4.11

系统

20000

输送能效

比

4.12

4.13

4.12.1 输送能效比

系统

系统

20000

25000

蓄冷性能

系数

4.13.1 蓄冷性能系数

蓄冷空调

系统双工

4.14 况制冷机 4.14.1

冷水机组性能检

测

系统

系统

25000

12000

组性能检

测

多联式空

调系统带

4.15

4.15.1 综合效果检测

负荷效果

检验

144

检测项目

名称

计费单

位

单价

（元）

序号 检测类别

备注

序号

5

通风与空调风系统性能

系统总风

5.1 量（新风 5.1.1 风管风量

系统

4000

量）

5.2 风口风量 5.2.1 风口风量

个

1200

定风量系

5.3

5.3.1 支路实际风量

系统

18000

统平衡度

风机单位

5.4 风量耗功 5.4.1

风机单位风量耗

功率

风机电动机输入线端

功率、风机实际风量

系统

系统

5000

率

空调热回

新风进风干球温度、

新风出风干球温度、

排风进风干球温度

空调热回收装置

交换效率

5.5 收装置交 5.5.1

换效率

11000

防窜烟防

防窜烟防倒灌检

测

5.6

5.7

5.6.1

系统

台

15000

11000

11000

6000

倒灌检测

空调机组

性能

5.7.1 空调机组性能

5.8.1 新风机组性能

新风机组

性能

5.8

5.9

6

台

送排风 5.9.1 送排风

给水排水系统

台

6.1.1 色度

组

组

组

组

组

组

组

组

600

600

150

300

900

750

750

750

6.1.2 浑浊度

6.1.3 嗅和味

生活饮用 6.1.4 pH

6.1 水水质检

测

6.1.5 总大肠菌群

6.1.6 菌落总数

6.1.7 余氯

6.1.8 溶解性总固体

145

检测项目

名称

计费单

位

单价

（元）

序号 检测类别

备注

序号

6.1.9

铁

组

组

组

750

750

900

6.1.10 锰

阴离子表面活性

剂

6.1.11

6.1.12

耐热大肠菌群/

粪大肠菌群

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

1100

750

900

1200

750

750

750

750

150

1100

750

750

750

750

750

750

900

900

6.1.13 氨氮

6.1.14 五日生化需氧量

6.1.15 石油类

6.1.16 溶解氧

6.1.17 悬浮物

6.1.18 总磷

生活饮用

6.1 水水质检

测

6.1.19 总氮

6.1.20 肉眼可见物

6.1.21 大肠埃希氏菌

6.1.22 砷

6.1.23 镉

6.1.24 铬（六价）

6.1.25 铅

6.1.26 汞

6.1.27 硒

6.1.28 氰化物

6.1.29 氟化物

146

检测项目

名称

计费单

位

单价

（元）

序号 检测类别

备注

序号

硝酸盐（以 N

计）

6.1.30

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

900

1200

1200

750

750

750

900

900

900

900

900

1200

1200

900

750

150

150

900

750

900

300

6.1.31 三氯甲烷

6.1.32 四氯化碳

6.1.33 铝

6.1.34 铜

6.1.35 锌

6.1.36 氯化物

生活饮用

6.1 水水质检 6.1.37 硫酸盐

测

6.1.38 总硬度

耗氧量/高猛酸

盐指数

6.1.39

6.1.40 挥发酚

6.1.41 总 ɑ 放射性

6.1.42 总 β 放射性

6.1.43 硫化物

6.1.44 钠

6.2.1 池水温度

6.2.2 池水透明度

循环净化 6.2.3 尿素

6.2 水水质检

测

6.2.4 细菌

6.2.5 大肠菌群

6.2.6 pH

147

检测项目

名称

6.2.7 浑浊度

计费单

位

单价

（元）

序号 检测类别

循环净化

6.2 水水质检 6.2.8 余氯

备注

序号

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

600

750

750

300

600

150

600

900

600

900

750

750

750

750

750

900

300

600

750

900

900

测

6.2.9 总氯

6.3.1 ph

6.3.2

6.3.3 浊度

6.3.4

色

嗅

6.3.5 五日生化需氧量

6.3.6 氨氮

非传统水

6.3 源水质检 6.3.7 阴离子表面活性

测

6.3.8

6.3.9

铁

锰

6.3.10 溶解氧

6.3.11 总氯

6.3.12 溶解性总固体

6.3.13 大埃希氏菌

6.4.1 pH

6.4.2 色度

污水排放

水质检测

6.4

6.4.3 悬浮物

6.4.4 五日生化需氧量

6.4.5 化学需氧量

148

检测项目

名称

计费单

位

单价

（元）

序号 检测类别

备注

序号

6.4.6 石油类

6.4.7 动植物油

6.4.8 挥发酚

6.4.9 总氰化物

6.4.10 硫化物

6.4.11 氨氮

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

组

1200

1200

900

900

900

750

900

900

750

900

1200

750

750

750

750

900

900

750

1200

1100

750

6.4.12 氟化物

6.4.13 磷酸盐

6.4.14 甲醛

6.4.15 苯胺类

6.4.16 硝基苯类

污水排放

水质检测

6.4

阴离子表面活性

6.4.17

剂

6.4.18 总铜

6.4.19 总锌

6.4.20 总锰

6.4.21 彩色显影剂

显影剂及氧化物

总量

6.4.22

6.4.23 元素磷

6.4.24 有机磷农药

6.2.25 粪大肠菌群数

6.4.26 总余氯

149

检测项目

名称

计费单

位

单价

（元）

序号 检测类别

污水排放

备注

序号

6.4.27 二氧化氮

组

组

m

900

900

50

6.4

水质检测

6.4.28 大肠菌群数

供水管道漏损检

测

6.5.1

6.5.2

6.5 供水管道

供水压力检测

（水压）

个

1200

7

供配电系统

三相电压

7.1 不平衡回 7.1.1

三相电压或三相

电流偏差

初步判断的不平衡回

路均应检测

点

2000

2000

路

变压器出线回

路、照明回路、

测量时间间隔以为

3s（150周期），测

量时间宜为 24h

7.2.1 变频设备动力回

路、大型 UPS回

路

系统

7.2 谐波电压

变压器出线回

路、照明回路、

7.2.2 变频设备动力回

路、大型 UPS回

路

谐波电流应满足允许

值

系统

2000

功率因数不应低于设

计值或当地电力部门

规定值

7.3 功率因数 7.3.1 变压器出线回路

点

点

2000

2000

变压器出线回

7.4 电压偏差 7.4.1 路、照明出线回

路

8

照明系统

每类房间或场所抽取

不少于两处检测

8.1

照度值 8.1.1 房间照度

项

800

800

自然间

（面积

≤

照度均匀

度

8.2

8.3

8.2.1 房间照度均匀度

100m

2

）

一般显色

指数

自然间 800+（面积

（面积 -100）×10

8.3.1 光源色测量

150

检测项目

名称

计费单

位

单价

（元）

序号 检测类别

备注

序号

＞

100m

2

）

项

项

项

项

1000

800

照明功率

8.4

8.5

8.6

9

8.4.1 实测照明功率

8.5.1 眩光值

密度

统一眩光

值

15000

2000

公共区域

照明

每类公共区至少抽测

一个房间或场所

8.6.1 照明控制检测

监测与控制系统

送（回）风温度

控制，控制系统

动态响应时间、

稳定时间

送（回）

9.1 风温度监 9.1.1

台

台

台

2000

2000

控功能

送（回）风温度

控制，控制系统

动态响应时间、

稳定时间

送（回）

9.2 风湿度监 9.2.2

控功能

空调冷源

水系统压

空调冷源水系统

9.3

9.4

9.3.1 控制偏差、动态

2000

400

差控制功

能

响应时间

对所测回路中央计算

机上所有电气参数进

行比对

照明设备

监控性能

9.4.1 照明监控

回路

台

动力主回路电

压、电流、有功

9.5.1 功率、功率因

数、有功电度监

控

对所测回路中央计算

机上所有电气参数进

行比对

动力设备

监控性能

9.5

500

10 太阳能系统

太阳能集

10.1 热系统效 10.1.1 系统效率

集系统热系统得热

量、太阳总辐照量、

集热系统集热器总面

系统

系统

30000

25000

率

太阳能贮

热水箱热

贮热水箱内水的

初始温度、结束

10.2

10.2.1

151

检测项目

名称

计费单

位

单价

（元）

序号 检测类别

损因数

备注

序号

温度

太阳能供

热水温度

10.3.1 供热水温度

系统

组件

18000

3000

多次测量算术平均值

太阳能光

伏系统组

10.3

组件背板最高工

作温度

件背板最 10.3.2

高工作温

度检测

10.4.1 发电效率

组件

个

3500

2000

2000

3400

2000

25000

10.4.2 开路电压

10.4.3 短路电流

太阳能光

伏系统光 10.4.4 系统电气效率

电转换效

个

个

10.4

10.4.5 光伏组串电流

个

率

系统光电转换效

率

10.4.6

10.4.7

系统

太阳能光伏发电

系统年发电量

系统

系统

30000

18000

太阳能热

水系统太

阳能保证

率

太阳能热水系统

太阳能保证率

10.5

10.6

10.5.1

集热系统

得热量

10.6.1 集热系统得热量

系统

25000

11 地源热泵系统

11.1.1 制热性能系数

热源侧流量、机组用

户侧流量、机组热源

侧进出口水温、机组

用户侧进出口水温、

机组输入功率

组

组

13000

13000

11.1 热泵机组

11.1.2 制冷能效比

152

检测项目

名称

计费单

位

单价

（元）

序号 检测类别

备注

序号

热源侧流量、系统用

户侧流量、系统热源

侧进出口水温、系统

用户侧进出口水温、

机组消耗电量、水泵

消耗电量

热泵系统 11.2.1 制热性能系数

制热性能

系统

系统

13000

13000

11.2

系数

（cop） 11.2.2 制冷能效比

12 海绵城市

渗透系数现场检

测

12.1 渗透系数 12.1.1

13 建筑调适

处

平方米

项

12000

10

13.1 建筑调适 13.1.1 建筑调适

14 超低能耗建筑

建 筑气 密

14.1

14.1.1 建筑气密性

40000

性

153